招 标 文 件

招标编号：TWZB15-02

招标项目：天河城购物中心气浮污水处理设备营运管理承包项目

招 标 人：广东天河城物业管理有限公司

天河城广场管理中心

总目录

第一章 前附表

第二章 投标人须知

第三章 项目要求

第四章 报价表

第五章 投标书格式

第六章 合同条款

第一章 前附表

| 序号 | 内容项目 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人名称：广东天河城物业管理有限公司天河城广场管理中心 招标人地址：广州市天河路208号天河城 |
| 2 | 招标方式：自主公开招标 |
| 3 | 招标编号：TWZB15-02 招标项目：天河城购物中心气浮污水处理设备营运管理承包项目 招标项目实施地点：广州市天河路208号天河城 |
| 4 | 项目咨询联系人：曹先生 联系电话：（020）85592818转39132，13922376217 |
| 5 | 投标有效期：投标截止之日起 60 天 |
| 6 | 投标截止时间：2015年 月 日（星期 ） 时前止 （工作时间：9：00－12：30，14：00－17：30） 投标地点: 广州市天河路208号粤海天河城大厦B2层行政部 联系人：刘小姐、李小姐 传真电话：（020）85592199 联系电话：（020）85592818转32288、32287、85598380 邮箱：wyzb@teemall.com.cn |
| 7 | 招标文件相关格式文件由投标单位于天河城网站自行下载。 投标书分为技术标书、商务标书两部分，每一部分正、副本各一份，共四份必须分开密封；装订要求见第二章投标人须知第四部分第1条，要求双面打印和对文件进行编号。 |
| 8 | 投标保证金：人民币19100 元（大写：壹万玖仟壹佰元整） 收款人：广东天河城物业管理有限公司天河城广场管理中心 账号：4400 1580 5140 5026 3451 开户行：中国建设银行广州天河城支行 |
| 9 | 备注： 一、投标人提交的所有证明文件及复印件须加盖公章； 二、如投标人不投标的，须在投标截止时间前以书面形式通知本附表第6项联系人； 三、确定中标人后，招标人会向中标人发出中标通知书，在天河城网站（www.teemall.com.cn）上发布中标信息并电话通知其他投标人。 |

第二章 投标人须知

- 招标文件

1.  招标文件包括：

1.1 前附表

1.2 投标人须知

1.3 项目要求

1.4 投标书格式

1.5 合同条款

2.  招标人在投标截止时间前，以书面形式（指信函、传真、电子邮件，下同）发出的对招标文件的澄清或修改，也是本招标文件的组成部分，对招标人和投标人均具有约束力。

3.  投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后2日内向招标人提出并到招标人处更换招标文件，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。投标人同时应认真阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标书和资料，或投标书没有对招标文件做出实质性响应，可能导致投标被拒绝。

4.  招标文件的澄清

4.1 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，应在投标截止时间前3个工作日以书面形式送达招标人，招标人将以书面形式作出答复，并将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题的来源）分发给所有领取了招标文件的投标人，招标人以书面方式发出澄清文件后视为已经送达投标人。

4.2招标人对投标人提出的疑问所作的任何口头答复均属无效。

5.  招标文件的修改

5.1 投标截止时间前，招标人可对招标文件进行修改。

5.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有领取了招标文件的投标人。投标人收到该修改文件后应立即以书面形式给予确认。

5.3 为使投标人有足够的时间对招标文件的修改内容进行研究，招标人可以酌情推迟投标截止时间，具体时间将在修改文件中予以明确。

6.  招标文件的澄清、修改等就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.  投标人在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由投标人自行承担。

8.  招标人在开标前有权因某些特殊情况决定取消本次招标业务，只需通知各投标人但不需给予任何补偿。招标人在知会投标人的情况下，有权利在投标截止前澄清、修改、补充招标文件或延期开标。

- 投标书的编制方法、要求

1.  投标书的语言

1.1 投标书及与本次招标有关的所有文件均应使用简体中文。

1.2 投标人已印刷好的项目和服务说明文件等可使用其他语言，但应附有要点的中文译文。对不同文字文本的解释发生异议的，以简体中文文本为准。

2.  投标书的计量单位：除招标文件另有规定外，投标书均应采用国家法定的公制计量单位。

3.  投标货币：本项目投标均以人民币报价。

4.  投标书组成：投标书由技术部分与商务部分组成。

5.  投标有效期

5.1 在前附表第5项规定的期限内，凡符合本招标文件要求的投标书均保持有效。

5.2 投标书中的投标有效期短于前附表第5项规定期限的投标，将被拒绝。

5.3 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝接受延期要求，同意延长投标有效期的投标人并不因此而被允许修改其投标书的其他内容。

6.  投标保证金

6.1 投标人应在提交投标书的同时，提交前附表第8项规定数额的投标保证金，并作为其投标书的一部分。

6.2 投标保证金可采用现金或银行支票或转账的形式。

6.3 未按要求提交投标保证金的投标，将被拒绝。

6.4不存在本须知第二部分第6.6条规定情形的，落标的投标人的投标保证金在招标人发出中标通知书后7个工作日内无息退还。

6.5 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第八部分第5条规定与招标人签订合同后7个工作日内无息退还。

6.6 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

6.6.1投标截止时间至投标有效期届满期间，投标人撤回其投标书；

6.6.2投标人拒绝按本须知第五部分第4条规定修正标价；

6.6.3中标人未按本须知第八部分第5条规定签订合同；

6.6.4 投标人有弄虚作假、围标、串标等违法、违规行为；

6.6.5在投标书的评审和比较以及签商合同的过程中，投标人有试图向招标人和评标委员会施加影响的行为。

三、投标书的签署

1.  投标书均须打印，并加盖公章。除投标人对错误处作必要的修改外，全套投标书应无涂改、行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖公章或由投标人法定代表人或授权代表签名。

2.  投标书应包括正本一份，副本一份。正本和副本如有不符，以正本为准。

四、 投标书的递交

1.  投标书的装订、密封和标记：投标书的技术部分与商务部分须分开装订和密封，正本与副本须分开装订和密封，每个信封上须分别注明“技术标书正本”、“技术标书副本”、“商务标书正本”或“商务标书副本”字样并写明投标人名称和地址，投标项目编号和名称。所有封口均须加盖公章。

2.  投标截止时间

2.1 投标书应在前附表第6项规定的投标截止时间前送达招标人。

2.2 招标人可按本须知第一部分第5.3条规定以修改文件的方式，酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间，投标有效期也相应延长。

3.  在投标截止时间后送达的投标书，招标人将拒绝接收。

4.  投标书的补充、修改与撤回

4.1 投标人在提交投标书后至投标截止时间前，可以补充、修改或撤回已提交的投标书，补充、修改的内容为投标书的组成部分。

4.2 投标人对投标书的补充、修改，应按本须知第四部分第1条规定密封、标记，并于投标截止时间前送达招标人。

4.3 在投标截止时间后，投标人不得对其投标书作任何补充、修改。

4.4 投标截止时间至投标有效期届满期间，投标人不得撤回其投标书。

4.5 招标结束后，招标人无需退还投标人提交的投标书等投标文件。

五、投标报价

1.  投标人应按《报价表》的要求报价。每一种投标方案只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

2.  招标人不保证最低报价者中标。

3.  投标人报价超出公开限价（如有设定）的，将视为无效报价。

4.  投标报价中的计算或表达上的错误按下列原则进行修正：

4.1 用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以价格较低者为准；

4.2 单价与数量的乘积与总价不一致时，以价格较低者为准，除非有明显的小数点错误。

4.3 按上述原则修正后的投标书，对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

六、 开标

1.  招标人将采取不邀请投标人参与的方式进行开标。

2.  投标书的有效性：开标时，投标书出现下列情形之一的，是无效投标书，不得进入评标。

2.1 投标书未按本须知的要求密封的；

2.2 本招标文件规定要求签字盖章页上无单位盖章，无法定代表人或授权代表签字的；

2.3 字迹模糊、无法辨认的；

2.4 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致，并不能提供相关证明文件的；

2.5 投标人递交两份以上（含两份）内容不同的投标书；

2.6 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

2.7 投标书附有招标人不能接受的条件的。

七、 评标

1.  评标委员会由招标人组建，负责评标活动。

2.  开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

3.  评标过程的保密

3.1 开标后，直至签订中标人合同为止，凡属于对投标书的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及与评标有关的其他任何情况均严格保密。

3.2 在投标书的评审和比较以及签商合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标被拒绝。

3.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

4.  开标后，经审查符合不存在本须知第六部分第2条规定情况的投标书，才能进行评审。

5.  如果投标书实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝。

6.  评标委员会经评审，认为投标不符合招标文件要求的，可以否决其投标。投标被否决后，如剩余投标人少于三人时，招标人有权选择重新招标。

7.  投标书的澄清：为有助于投标书的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标书含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标书的范围或改变投标书的实质性内容。根据本须知第五部分第2条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修正不在此列。

8.  评标委员会在评标时，综合评审投标书是否最大限度地满足招标文件的要求，比较报价，同时考虑以下因素：

8.1 方案质量；

8.2 实施组织方案；

8.3 投标人的综合实力；

8.4 投标人的过往业绩；

8.5 投标人的履行合同的能力。

9.  方案澄清后再报价：招标人有权邀请综合评分在前的至少3名投标人进行方案澄清后再报价，商务分评审以方案澄清后再报价为评分基础。评标后，招标人可通知方案澄清后再报价投标人调整方案后再重新报价。在此基础上根据方案澄清后再报价投标人新的承诺和报价，经评标小组综合评议评定候选中标人报招标人。

八、 合同授予

1.  招标人把合同授予经评标委员会评审最适合的投标人。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

2.  招标人在发出中标通知书前仍有选择或拒绝任何投标人中标的权力，且无义务向投标人作出任何解释。

3.  招标人在发出中标通知书前可以宣布本次招标无效，且无义务向投标人作出任何解释，同时并不因此而对投标人承担任何责任。

4.  中标通知书：在投标有效期内，招标人将中标通知书送达中标人。向中标人发出中标通知书后，招标人在天河城网站（www.teemall.com.cn）上发布中标信息并电话通知其他投标人。

5.  投标人投标时所作承诺或对招标文件条款的响应在投标有效期内不可撤销或更改，除非不被招标人接受，其中标后必须按其承诺及招投标文件签署合同。如中标人的服务等承诺比招标文件更高、更 严、招标人更有利，应按该等承诺签订合同。

6.  签订合同

6.1 中标人应按招标人规定的时间、地点及招标文件所附合同条款与招标人签订书面合同。

6.2 如投标人对招标文件所附合同条款有异议的，应在提交投标书时予以说明，招标人将在评标时予以考虑。除投标人明确表明招标人同意上述异议是投标人接受中标的前提条件或招标人明确表示同意上述异议外，投标人仍应按招标文件所附合同条款与招标人签订合同，该等异议视为放弃。

6.3 招标文件、中标人的投标书及澄清文件等，均为签订合同的依据，中标人在投标中对招标人的条款性承诺或响应将视为实质性合同的不可撤销条款，中标后必须写进合同，如中标人在签订合同时对投标时的承诺条款更改或反悔、不在合同中确认的，构成未按招标文件签订合同，除视为主动放弃中标外，并应承担招标文件规定的责任。

6.4 中标人主动放弃中标的，招标人可以与第二候选中标人按本须知第八部分第5条规定签订合同。

6.5 如合同条款内要求提交履约保证金的，则中标人须按合同条款的要求在指定期限内提交履约保证金或银行保函，未能提交的，招标人有权取消其中标，或解除合同不予退还其投标保证金，并有权向其索偿损失。招标人决定仍签约或不解除合同的，有权不支付预付款（如合同有规定招标方需付预付款）、扣付等额应付工程款或等价货款抵作其履约担保，且不属招标方延迟付款或违约。

第三章 项目要求

一、项目概况

1. 项目名称：天河城购物中心气浮污水处理设备营运管理承包项目

2. 项目地点：广州市天河路208号天河城

3. 项目简介：承包位于天河路208号（天河城购物中心内负3层）天河城购物中心餐饮污水气浮处理设备的营运和管理，合同期2年。

三、投标人资格（下述资料未提供或有遗漏提供，招标人将按废标处理）

1.  持有效的企业法人营业执照，且住所在广东省的公司或者在广东省设有分公司的公司；

2.  经营范围包括：水污染治理；

3.  持有效的税务登记证(国、地税)；

4.  注册资本100万元及以上。

四、投标书构成（投标书由技术部分与商务部分组成）

（一）  技术部分需包含的内容：

1.  投标人资格证明材料包括：

1.1营业执照复印件；

1.2税务登记证复印件(国、地税)；

1.3 法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件；

1.4授权委托书及被授权人身份证复印件；

1.5投标人基本情况表；

1.6投标人的介绍资料；

2． 广东省环境保护产业协会颁发的《污染治理设施运行服务能力评价证书》  复印件（如有）；

3.  ISO质量管理认证证书复印件（如有）；

4. 投标人 2013年至今承担的广东省内污水处理运营项目一览表（详见附表4，要求提供合同复印件1-10份,尽量多提供, 优先提供10万元以上或污水处理设备容量100T/H的合同复印件，复印件必须包含但不限于以下内容：污水处理运营项目名称、合同期限、合同总金额及污水处理设备容量及双方签章。）。

5. 气浮污水处理设备营运管理项目方案，以下内容须作出书面承诺：

5.1项目技术负责人安排，须提供1名项目技术负责人的技术职称证书复印件（如有）及社保证明复印件；

5.2驻场污水处理设备运行操作人员安排，需提供3名在该单位参加污水处理设备运行操作工作两年或以上的员工名单和入职证明，且需提供社保证明复印件；

5.3气浮污水处理采用的技术方案和药剂选用的品牌及有效成分含量（需注明是否采用推荐品牌或同等品质的品牌）、，参照污水量及推荐使用量进行计算的每月药剂使用量和气浮污水处理后污染物达到的排放标准承诺和保证措施。药剂推荐净水剂（聚合氯化铝PAC/碱式PAC）选用碧波或津广牌（Al2O3含量28%以上），不小于100g/吨污水，；氢氧化钠选用天工或津广牌（NaOH含量96%以上：不小于80g/吨污水。

5.4气浮污水处理后浮渣和污水调节池定期清理渣物的清运处理措施的安排：  承诺每隔一月需轮流清理污水调节池，按环保部门的要求进行处理污水，调节池定期清理的渣物和气浮污水处理后的浮渣，需按政府职能部门的要求进行无害化处理；

5.5气浮污水处理设备操作管理规定、维护保养计划的安排：承诺项目要求技术负责人每周二天到场检查驻场人员值班情况及污水处理设备运行情况，协调处理现场技术问题；驻场污水处理设备运行操作人员每天2人，根据污水量操作设备运行；

设备维护保养需按甲方保养计划和合同附件要求完成；驻场污水处理工作时间为每天09时至21时；

5.6提高污水处理效果和降低污水处理异味对周边环境影响的合理化建议。

（二）商务部分应包含的内容：

1.原版招标书（附在商务标书正本中）；

2.投标函；

3.污水处理设备营运管理报价表，需有项目费用组成明细；

4.技术和商务标书电子版一份，附在商务标正本中，以电子光盘或U盘形式提交；

五、项目要求

1.按《天河城购物中心气浮污水处理设备营运管理承包合同》的要求负责天河城购物中心气浮污水处理设备的营运管理和维护保养管理。

2.投标人对《天河城购物中心气浮污水处理设备营运管理承包合同》中的合同条款的认可意见。（需加盖公章）

3.根据投标人认可的合同条款，列出投标人设备营运管理每年的各项费用清单和项目费用组成明细及其总费用。（需加盖公章）

4.投标人认为承包后需对承包的设备进行改造的，需在投标书上列出尽可能详细的设备改造方案及其工程各种费用预算表供招标人参考。双方签订营运承包合同后，该改造工程方案经招标人评估认为合理的，由招标人另行立项进行改造。（投标人提出的设备改造方案需加盖公章作为投标书的附件一并递交）

5.投标人承包后，承诺其承包的气浮污水处理设备需按招标人的设备维护保养计划和保养项目内容进行维护保养，详见合同附件二。（需加盖公章）

6.投标人承包后，项目技术负责人每周二天要到场检查驻场人员值班情况及污水处理设备运行情况，协调处理现场技术问题；污水处理设备运行时间为每天09时至21时；驻场污水处理设备运行操作人员每天需安排2人，根据污水量操作设备运行；每隔一月需轮流清理污水调节池，污水调节池定期清理的渣物和气浮污水处理后的浮渣，需按政府职能部门的要求进行无害化处理。

7.项目情况介绍：

7.1拟发包的项目是天河城购物中心餐饮污水气浮处理设备的营运和管理。该设备位于天河路208号（天河城购物中心内负3层）。

7.2目前拟发包的正在使用的污水处理设备有：西水口处理量为每小时80吨的气浮池（指气浮池的出水量）2套（位于天河城购物中心内负3层西北角）、东水口处理量为每小时100吨的气浮池（指气浮池的出水量）1套（位于天河城购物中心内负3层东北角）。以上污水处理设备和机械通风设备等均处于良好工作状态。

7.3气浮池原设计是使用自来水作溶汽水。2004年1月至今改用“中水”循环作为溶汽水。

第四章 报价表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 报价金额(元) | 项目费用组成明细 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药剂费 | 1 | 月 |  |  |
| 2 | 人工费 | 1 | 月 |  |  |
| 3 | 劳保用品费 | 1 | 月 |  |  |
| 4 | 设备维护保养费（含单件费用500元以下的配件） | 1 | 月 |  |  |
| 5 | 水质监察分析费 | 1 | 月 |  |  |
| 6 | 气浮池浮渣清运和调节池渣物定期清理费 | 1 | 月 |  |  |
| 7 | 管理费 | 1 | 月 |  |  |
| 8 | 利润 | 1 | 月 |  |  |
| 9 | 税费 | 1 | 月 |  |  |
| 合价(元/月） |  |  |
| 总价(元/两年） |  |  |

注：

1.本工程投标限价为95万元

2.投标人必须按项目的特点，认真阅读招标文件，按照招标文件要求编写投标文件，做出正确评估，并体现在报价中，一旦中标，不做调整。

3.以上报价已包含税费等一切费用，乙方不再另行要求甲方增加或支付任何其他费用。

4.根据认可的合同条款，乙方自行列出承包设备营运管理每年的费用清单和费用组成明细及其总费用。

5.报价单位药剂费用按预计污水量15000立方米/月计算。

投标人（盖章）：

日期：

第五章 投标书格式

请按下列格式另行制作后填写并签字盖章:

1. 法定代表人身份证明；

2. 授权委托书；

3. 投标人基本情况表；

4. 投标人2013年至今承担的广东省内污水处理运营项目一览表，优先提供10万元以上或污水处理设备容量100T/H的合同复印件（提供1-10份，复印件必须包含但不限于以下内容：污水处理运营项目名称、合同期限、合同总金额或污水处理设备容量及双方签章。）；

5. 投标函。

附表1

法定代表人身份证明

在我公司任           职务，是我公司的法定代表人。

特此证明！

投标人：        (盖章)

年    月    日

附表2

授权委托书

广东天河城物业管理有限公司天河城广场管理中心：

我公司现授权委托（代理人姓名）为我公司的代理人，该代理人代表我公司以我公司的名义参加贵司组织的TWZB15-02项目的招标活动，全权处理与本次投标有关的一切事务。

上述代理人无转委托权。

特此委托。

附：

代理人姓名：             性别：         年龄：

身份证号码：

职务：

电话：

投标人：         （盖章）

法定代表人：     （签名）

代理人：     （签名）

年   月   日

附表3

投标人基本概况表

投标人（盖章）     法定代表人（签字或盖章）              年   月  日

| 投标人正式名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人姓名 |  | 公司成立时间 |  |
| 营业执照核准机关 |  | 营业执照号码 |  |
| 税务登记证核准机关 |  | 税务登记证号码 |  |
| 公司通讯地址 |  |
| 电话号码 |  | 传真号码 |  |
| 资产总额 | 万元 | 其中固定资产总额 | 万元 |
| 开户银行 |  | 账号 |  |

附表4

投标人 2013年至今承担的广东省内污水处理运营项目一览表

| 序号 | 服务单位名称 | 服务内容 | 合同起止日期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 至 |  |  |
| 2 |  |  | 至 |  |  |
| 3 |  |  | 至 |  |  |
| 4 |  |  | 至 |  |  |
| 5 |  |  | 至 |  |  |
| 6 |  |  | 至 |  |  |
| 7 |  |  | 至 |  |  |
| 8 |  |  | 至 |  |  |
| 9 |  |  | 至 |  |  |
| 10 |  |  | 至 |  |  |
| 11 |  |  | 至 |  |  |
| 12 |  |  | 至 |  |  |
| 13 |  |  | 至 |  |  |
| 14 |  |  | 至 |  |  |
| 15 |  |  | 至 |  |  |

注：须附合同复印件1-10份，优先提供10万元以上或污水处理设备容量100T/H的合同复印件，尽量多提供，复印件必须包含但不限于以下内容：污水处理运营项目名称、合同期限、合同总金额及污水处理设备容量及双方签章。

投标人：        (盖章)

年    月    日

附表5

投标函

广东天河城物业管理有限公司天河城广场管理中心：

贵司招标编号为TWZB15-02的招标文件我司已收悉，经研究招标项目及招标文件的投标人须知、合同条款等有关文件后，我方愿以人民币（大写）：

元（￥           ）的投标报价并按招标文件、合同条款的要求承担上述项目。

1. 我司已认真阅读招标文件的全部内容。我司同意受招标文件的约束，并承担有关的法律责任。

2. 我司同意向贵司提供任何与本投标有关的数据、情况和资料。

3. 我司同意所提交的投标书在前附表第5项规定的投标有效期内有效，在此期限内，本投标书将始终对我司具有约束力。

4. 一旦我司中标，我司保证按招标文件的规定及投标书的承诺与贵司签订合同。

5. 我司理解，贵司并无义务必须接受贵司所收到的报价最低的投标或其它任何投标。

投标人：       （盖章)

法定代表人：      （签名）

年    月    日

第六章 合同条款

天河城购物中心气浮污水处理设备

营运管理承包合同

合同编号：

发包方 （甲方）： 广东天河城物业管理有限公司天河城广场管理中心

法定代表人：

地址：广州市天河区天河路208号天河城

承包方 （乙方）：

法定代表人：

地址：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，就承包天河城购物中心气浮污水处理设备营运管理一事,签订本合同。

- 承包项目

承包位于天河路208号（天河城购物中心内负3层）天河城购物中心餐饮污水气浮处理设备的营运和管理。

第二条 合同期限

本合同期限自2016年 2 月 1 日起至2018年 1 月 31 日止，合计贰年。

第三条 承包费及其支付方式

1.本项目承包费为每月人民币       元（大写：               ），乙方因承包本项目而产生的费用，包括污水处理药剂费、渣物清运处理费、材料费、购置工具或用品的费用、人工费、税费等均已包含在承包费中，除本合同另有约定外，甲方不再向乙方支付任何费用。

2.承包费按月支付，每月10日前甲方应将上月的承包费支付给乙方。

3.付款同时乙方应按合同附件三向甲方提交经甲方确认验收合格后的验收表和移交运行资料及出具符合国家相关规定的等额发票，否则甲方可以延迟付款直至乙方提供符合本合同约定的验收表和移交运行资料及发票。

4、在本合同履行期间，如国家法律法规或政府有关部门规定增值税适用于本合同项下事务的，则自国家法律法规或政府有关部门规定本合同项下事务适用增值税之日起，乙方应向甲方开具相应税率的增值税专用发票，在此情况下，除本合同规定的价款外，甲方无需再另行向乙方支付任何费用。

第四条 承包范围、内容

乙方承包属甲方所有的天河城购物中心的气浮污水处理设备的日常营运和管理，气浮污水处理设备包括：西水口每套处理量为每小时80吨的气浮池污水处理设备2套（位于天河城购物中心负3层西北角，以下简称“80吨”）和东水口处理量为每小时100吨的气浮池污水处理设备1套（位于天河城购物中心负3层东北角，以下简称“100吨”）。乙方具体工作如下：

1.负责80吨气浮池设备间和100吨气浮池设备间（包括100吨的清水池和100吨的污水调节池）的所有设备的日常营运和管理，包括渣物清运和按政府职能部门的要求进行无害化处理及机房清洁等的工作。

2.负责80吨气浮池设备间和100吨气浮池设备间之内（包括100吨气浮池设备间以外的清水池和100吨的污水调节池）所有设备的日常维修、保养和日常单一设备的大修，但通风机、通风管、消防设施的维修和保养由甲方自行负责。

如乙方在日常维修、保养中需更换零配件或材料的，乙方应首先使用甲方仓库的存货，如甲方仓库无存货的，经甲方同意，乙方可另行购买。

如需更换的单一零配件或材料的单价在人民币500元以下（含500元）的，则更换的零配件或材料的费用由乙方承担，如使用的是甲方仓库的存货的，由甲方直接在下月应付乙方的承包费中扣除（价款以经乙方项目技术负责人      签字确认的领料单为准）；如需更换的单一零配件或材料的单价超过人民币500元（不含500元）的，则更换的零配件或材料的费用由甲方承担，由甲方根据乙方的申请自行购买并提供给乙方。

气浮污水处理设备的整体计划性的大修由甲方自行负责计划、组织和实施。

3.本合同承包期内，乙方应严格按照本合同附件二“天河城气浮污水处理设备保养指引”的要求进行气浮污水处理设备的日常营运管理和保养。乙方完成每月的日常营运管理和保养后，需按合同附件三提交验收表和移交运行资料，甲方经验收合格后支付承包费用。

4.甲方根据乙方的日常营运和管理资料，按广州市天河区环境监察大队要求填报《排放污染物申报登记表》（其中总污水排放量＝天河城购物中心总水表当月用水量-18452.6立方米，其中东水口占25％，西水口占75％，排放污染物浓度以各自水口的检测数据为准）。广州市天河区环境监察大队将根据上述《排放污染物申报登记表》出具《排污核定通知书》，核定甲方应缴的排污费，合同承包期内该排污费由乙方承担，由甲方缴交后在乙方的承包费中扣除。

5.气浮池3个溶汽罐压力表每年送检测所校正2次和安全阀每年校正1次的费用（校正资料交甲方存档）由乙方承担。气浮池的年审费用由甲方承担。

第五条 其他约定

1.乙方需按有关的法律、法规、政府规定和环保与水务部门规范要求营运和处理污水，达标排放。否则，造成的一切罚款和责任由乙方负责，甲方有权向乙方追讨由此引起的一切损失和提前单方终止该合同。

2.乙方需按甲方每月提供的设备保养计划表项目内容和天河城气浮污水处理设备保养指引（附件二）进行设备维护保养，经甲方人员验收合格，每月将完成的保养计划表交甲方存档。乙方技术负责人每周二天到场检查驻场人员值班情况及污水处理设备运行情况，协调处理现场技术问题。污水处理设备运行时间为每天9时至21时，驻场污水处理设备运行操作人员每天需安排2人，根据污水量操作设备运行。设备运行记录资料每月经乙方技术负责人审核后交1份给甲方存档备查。乙方承包期间需保持所承包的设备运行良好。

3.甲方对设备进行大修时，乙方有义务做好配合工作。

4.如某一设备已无维修价值需要整套报废的，乙方需提前两个月以书面形式向甲方提出，并经甲方同意后，由甲方报废换新。

5.乙方人员应遵守甲方的有关管理规定，不能妨碍甲方的正常营业。

6.乙方应安全、规范操作，并对乙方工作人员的工作安全负全部责任。如乙方操作不当，造成甲方设备、财产、正常营业的任何损失，全部应由乙方负责赔偿。

7.项目承包期间，甲方免费向乙方提供污水处理、营运所需的用电、垂直货梯，以及乙方人员的工作房间。

8.项目承包期间，乙方应配合甲方做好节水工作，使用中水循环处理污水，甲方免费向乙方提供每月500立方米用水，作为乙方正常运营使用，超过部份按自来水公司当月水价计算后在乙方当月承包费中扣除。

9.乙方承包期每隔一月需轮流清理污水调节池，污水调节池定期清理的渣物和气浮污水处理后的浮渣，需按政府职能部门的要求进行无害化处理,如果在承包期间政府职能部门要求签订《广州市餐饮业废弃食用油脂回收协议》，需由乙方负责办理相关手续。

10.如因排污收费政策变化，或天河城购物中心因营业结构调整影响日常用水量、餐饮污水量变化较大的，可经双方协商调整承包费用。

第六条 违约责任

1.无违约方有权向违约方追讨违约造成的经济损失乃至法律责任。

2.如乙方服务质量不能达到合同中乙方承担责任和义务时，甲方有权随时终止合同而无须承担违约责任，乙方并应按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

第七条  争议解决方式

合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商解决。协商不成，可向项目实施地人民法院提起诉讼。

第八条  其他

1 .合同一式两份，甲、乙双方各执一份，

2. 本合同自双方签署之日起生效。

3. 本合同附件一 诚信廉洁承诺书

附件二 天河城购物中心气浮污水处理设备维护保养内容及验收标准

附件三 天河城购物中心气浮污水处理设备营运管理承包月度验收表

甲      方：广东天河城物业管理有限公司   乙      方：

天河城广场管理中心

代表：                                   法定代表人：

日      期：                             日      期：

附件一：

诚信廉洁承诺书

1. 目的

为倡导诚信、廉洁，有效防止、抵制、约束天河城集团与各租户、供应商之间，天河城集团员工与各租户、供应商之间可能发生的“商业贿赂行为”和“商业不检点行为”，共同营造公平、有序、阳光的天河城营商环境，特制定本承诺书。

2. 定义

2.1 本承诺书所称天河城集团包括广东天河城（集团）股份有限公司及其下属公司（即由天河城集团直接或间接控股或出资的公司）。

2.2 本承诺书所称近亲属包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹及配偶的父母、兄弟姐妹。

3. 签订范围

凡与天河城集团签订合同的自然人、法人或其他组织须同时签订本承诺书。

4. 签订方

4.1 甲方：广东天河城物业管理有限公司天河城广场管理中心

4.2 乙方：

5. “商业贿赂行为”和“商业不检点行为”的定义

5.1 “商业贿赂行为”是指：以获取商业交易机会为目的，在交易之外以回扣、促销费、宣传费、劳务费、报销各种费用、提供境内外旅游等各种名义直接或间接收受现金、实物和其它利益的不正当竞争行为。

5.2 “商业不检点行为”是指：对于部分商业行为虽未达到“商业贿赂”的程度，又因该行为目的难以介定，但有可能演变成为“商业贿赂”的一切行为。

5.3 “商业贿赂行为”和“商业不检点行为”包括但不限于以下行为：

5.3.1 直接收受现金（即红包）、实物（即礼物）的行为；

5.3.2假借中介费、介绍费、劳务费、促销费、广告费、宣传费、赞助费、折扣佣金等名义收受现金（即红包）、实物（即礼物）的行为；

5.3.3 以报销方式或用红票冲帐方式收受对方好处的行为；

5.3.4 收受回扣的行为；

5.3.5 收受软回扣的行为，如：高消费招待、提供出国机会或旅游观光、提供住宅或住房装修等；

5.3.6 通过附赠，如通过赌博或抽奖方式令对方获取利益的行为；

5.3.7 利用职权为个人及近亲属的工作和业务获取便利、优惠及利益的行为。

6. 甲方向乙方承诺

6.1 严格遵守、执行合同和其他承诺，除合同明确规定的费用外，不巧立名目收取租户、供应商及其他合作方的其他额外费用，做到“不乱收一分钱，用好每一分钱，提供优质服务”，并按合同规定支付款项。

6.2 坚决抵制并严肃处理各种转租、转手、顶铺、顶手等行为，以保证所有租户、供应商的合同均直接与天河城集团签订。

6.3 遵循公平、公开、公正的原则，以提升服务质量为最终目标，实施“天河城阳光工程”（包括公开开展各项招标、招租和招商工作，规范各类服务收费标准，简化并向社会公布有关办事流程，努力实现“一站式服务”等）。

6.4 接受租户、供应商、其他合作方及社会各界的监督、投诉和举报，严肃查处任何违反本承诺书及天河城集团有关诚信廉洁规定的员工。

7. 乙方向甲方承诺：

7.1以诚信、廉洁为根本，自觉遵守国家法律、法规的规定和商业道德，维护天河城的良好营商环境，维护合同双方及消费者的利益；

7.2教育和约束本人/公司/企业及其雇员不向天河城集团及其员工做出任何形式的“商业贿赂行为”和“商业不检点行为”；

7.3不直接或间接地将任何财物或其他有价值的资产赠与、低价转让、交换或以其他方式提供给下列个人或组织以达到促成、影响合同的签订、履行等目的：

7.3.1天河城集团的董事、高级职员、合同的经办人员及其近亲属；

7.3.2天河城集团的董事、高级职员、合同的经办人员及其近亲属为股东、出资人或实际控制者的公司或其他组织；

7.3.3与天河城集团的董事、高级职员、合同的经办人员及其近亲属有联系或签订过协议的任何个人或组织。

7.3.4如违反本承诺书的规定，视为乙方根本违约，天河城集团有权立即终止其与乙方签订的所有合同/协议，停止支付所有应付款项，并可要求乙方全额退还其已支付的款项，且乙方无权就天河城集团的上述行为要求任何款项、违约金或赔偿金。

8. 效力

本承诺书作为甲乙双方签订的合同的附件，与其具有同等法律效力。本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：广东天河城物业管理有限公司       乙方：

天河城广场管理中心

代表：                                 代表：

年   月    日                           年    月    日

附件二

天河城购物中心气浮污水处理设备维护保养内容及验收标准

| 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 保养周期 | 保养内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80T气浮污水处理间设备 |
| 80T清水泵 | 80D12X4 | 4台 | 月度 | 1、泵体清洁除尘，泵轴加油； 2、泵体固定螺丝、牛油绳密封装置、连轴节胶块和连轴对正检查； 3、电机接线端子紧固，绝缘电阻值和运行电流值测量。 | 1、泵体整洁无积尘，转动灵敏，泵轴密封装置无渗漏； 2、泵体固定螺丝无松动、连轴节胶块完好、连轴对正检查正常； 3、电机接线端子紧固，绝缘电阻值和运行电流值在额定范围。 |
| 80T污水泵 | 4PX | 4台 | 月度 | 1、泵体清洁除尘，泵轴润滑油检查； 2、泵体固定螺丝、牛油绳密封装置、连轴节胶块和连轴对正检查； 3、电机接线端子紧固，绝缘电阻值和运行电流值测量。 | 1、泵体整洁无积尘，转动灵敏，泵轴密封装置无渗漏； 2、泵体固定螺丝无松动、连轴节胶块完好、连轴对正检查正常、泵轴润滑油位正常； 3、电机接线端子紧固，绝缘电阻值和运行电流值在额定范围。 |
| 80T空压机 | YL-90L2 | 2台 | 月度 | 1、机体清洁除尘，皮带传动装置和润滑油室检查； 2、超压自动电器保护功能和超压自动气压保护功能检查。 | 1、机体整洁无积尘，转动灵敏，润滑油室油位正常； 2、超压自动电器保护功能和超压自动气压保护功能正常； 3、安全阀和压力表经计量所检测和校验，功能正常。 |
| 80T刮渣机 | Y8034 | 2台 | 月度 | 1、机体清洁除尘、机体固定螺丝、齿轮箱和链条传动部位加油检查； 2、电机接线端子紧固，绝缘电阻值和运行电流值测量。 | 1、机体整洁无积尘，转动灵敏，润滑油室油位正常； 2、电机接线端子紧固，绝缘电阻值和运行电流值在额定范围。 |
| 80T抽渣潜水泵 | AS30-2CB | 2台 | 月度 | 1、泵体和集渣桶清洁除垢； 2、泵绝缘电阻值和运行电流值测量。 | 1、集渣桶无积垢，泵转动灵敏； 2、泵绝缘电阻值和运行电流值在额定范围。 |
| 80T药水搅拌机 |  | 2套 | 月度 | 1、机体清洁除尘、固定螺丝、齿轮箱和传动部位加油检查； 2、绝缘电阻值和运行电流值测量。 | 1、药水箱内无积垢，搅拌机转动灵敏； 2、电机接线端子紧固，绝缘电阻值和运行电流值在额定范围。 |
| 80T污水潜水泵和控制电箱 | WQ100-18-15 | 3台 | 季度 | 1、 潜水泵控制浮球、泵运行情况检查，绝缘电阻值和运行电流值测量； 2、控制电箱器件和功能检查。 | 1、潜水泵浮球控制动作正常，安装位置正确，控制电箱器件和功能完整； 2、潜水泵绝缘电阻值和运行电流值在额定范围。 |
| 80T气浮池 |  | 2套 | 年度 | 1、气浮处理池和管道及熔汽水释放器件清洗除垢；2、气浮处理池防护油漆检查。 | 1、气浮处理池和管道及熔汽水释放器件无明显积垢，器件无损坏，功能保持正常；2、气浮处理池防护油漆无明显损坏。 |
| 80T溶气罐 | YQG1000-00 | 2套 | 年度 | 1、罐体清洁除尘防锈保养，溶汽球清洗除垢； 2、安全阀和压力表送计量所检测和校验。 | 1、罐体无积尘、防锈油漆完好，溶汽球无积垢； 2、安全阀和压力表经计量所检测和校验，功能正常。 |
| 80T污水调节池 | 80T | 1个 | 月度 | 1、调节池每隔月全面清理池内渣物； 2、调节池入水格棚口每天清理渣物。 | 1、调节池每隔月全面清理池内渣物后无明显污泥积垢； 2、调节池入水格棚口无明显渣物。 |
| 80T气浮处理控制电箱 |  | 2套 | 月度 | 1、控制电箱器件和功能检查； 2、控制电箱清洁除尘和器件连接线路检查。 | 1、控制电箱内各器件完整、控制功能正常、无积尘； 2、控制电箱器件连接线路完整、控制功能正常。 |
| 100T气浮污水处理间设备 |
| 100T清水泵 | 80D12X4 | 2台 | 月度 | 1、泵体清洁除尘，泵轴加油； 2、泵体固定螺丝、牛油绳密封装置、连轴节胶块和连轴对正检查； 3、电机接线端子紧固，绝缘电阻值和运行电流值测量。 | 1、泵体整洁无积尘，转动灵敏，泵轴密封装置无渗漏； 2、泵体固定螺丝无松动、连轴节胶块完好、连轴对正检查正常； 3、电机接线端子紧固，绝缘电阻值和运行电流值在额定范围。 |
| 100T污水泵 | 2S125-100-200 | 2台 | 月度 | 1、泵体清洁除尘，泵轴润滑油检查； 2、泵体固定螺丝、牛油绳密封装置、连轴节胶块和连轴对正检查； 3、电机接线端子紧固，绝缘电阻值和运行电流值测量。 | 1、泵体整洁无积尘，转动灵敏，泵轴密封装置无渗漏； 2、泵体固定螺丝无松动、连轴节胶块完好、连轴对正检查正常、泵轴润滑油位正常； 3、电机接线端子紧固，绝缘电阻值和运行电流值在额定范围。 |
| 100T空压机 | YL-90L2 | 1台 | 月度 | 1、机体清洁除尘，皮带传动装置和润滑油室检查； 2、超压自动电器保护功能和超压自动气压保护功能检查。 | 1、机体整洁无积尘，转动灵敏，润滑油室油位正常； 2、超压自动电器保护功能和超压自动气压保护功能正常； 3、安全阀和压力表经计量所检测和校验，功能正常。 |
| 100T刮渣机 | Y8034 | 1台 | 月度 | 1、机体清洁除尘、机体固定螺丝、齿轮箱和链条传动部位加油检查； 2、电机接线端子紧固，绝缘电阻值和运行电流值测量。 | 1、机体整洁无积尘，转动灵敏，润滑油室油位正常； 2、电机接线端子紧固，绝缘电阻值和运行电流值在额定范围。 |
| 100T抽渣潜水泵 | AS30-2CB | 1台 | 月度 | 1、泵体和集渣桶清洁除垢； 2、泵绝缘电阻值和运行电流值测量。 | 1、集渣桶无积垢，泵转动灵敏； 2、泵绝缘电阻值和运行电流值在额定范围。 |
| 100T药水搅拌机 |  | 1台 | 月度 | 1、机体清洁除尘、固定螺丝、齿轮箱和传动部位加油检查； 2、绝缘电阻值和运行电流值测量。 | 1、药水箱内无积垢，搅拌机转动灵敏； 2、电机接线端子紧固，绝缘电阻值和运行电流值在额定范围。 |
| 100T污水潜水泵和控制电箱 | WQ150-22-22 | 2台 | 季度 | 1、潜水泵控制浮球、泵运行情况检查，绝缘电阻值和运行电流值测量； 2、控制电箱器件和功能检查。 | 1、潜水泵浮球控制动作正常，安装位置正确，控制电箱器件和功能完整； 2、潜水泵绝缘电阻值和运行电流值在额定范围。 |
| 100T气浮池 |  | 1套 | 月度 | 1、气浮处理池和管道及熔汽水释放器件清洗除垢； 2、气浮处理池防护油漆检查。 | 1、气浮处理池和管道及熔汽水释放器件无明显积垢，器件无损坏，功能保持正常； 2、气浮处理池防护油漆无明显损坏。 |
| 100T溶气罐 | JNRS79-00 | 1套 | 年度 | 1、罐体清洁除尘防锈保养，溶汽球清洗除垢； 2、安全阀和压力表送计量所检测和校验。 | 1、罐体无积尘、防锈油漆完好，溶汽球无积垢； 2、安全阀和压力表经计量所检测和校验，功能正常。 |
| 100T污水调节池 | 100T | 1个 | 月度 | 1、调节池每隔月全面清理池内渣物； 2、调节池入水格棚口每天清理渣物。 | 1、调节池每隔月全面清理池内渣物后无明显污泥积垢； 2、调节池入水格棚口无明显渣物。 |
| 100T气浮处理控制电箱 |  | 1套 | 月度 | 1、控制电箱器件和功能检查； 2、控制电箱清洁除尘和器件连接线路检查。 | 1、控制电箱内各器件完整、控制功能正常、无积尘； 2、控制电箱器件连接线路完整、控制功能正常。 |

说明：验收标准未述项目，按国家或行业相关规范、标准执行。

附件三

天河城购物中心气浮污水处理设备营运管理承包月度验收表

日期：   年   月   日至     年    月   日

| 100吨气浮污水处理设备 | 设备运营情况 | 药剂使用量： 浮渣清运： 水质监测： 运行记录： | 验收情况： 检查人： 日期： |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备维护保养情况 | 设备保养： 调节池清渣： | 验收情况： 检查人： 日期： |
| 80吨1号气浮污水处理设备 | 设备运营情况 | 药剂使用量： 浮渣清运： 水质监测： 运行记录： | 验收情况： 检查人： 日期： |
|  | 设备维护保养情况 | 设备保养： 调节池清渣： | 验收情况： 检查人： 日期： |
| 80吨2号气浮污水处理设备 | 设备运营情况 | 药剂使用量： 浮渣清运： 水质监测： 运行记录： | 验收情况： 检查人： 日期： |
|  | 设备维护保养情况 | 设备保养： 调节池清渣： | 验收情况： 检查人： 日期： |
| 运营公司 | 设备营运评价： 项目技术负责人签名： 运营公司盖章： 日期： |
| 甲方验收代表 | 设备营运评价： 验收人： 日期： |
|  | 甲方项目负责人签名： 日期： | 甲方项目部门负责人签名： 日期： |

西水口和东水口污水处理流程