东莞市东江自来水有限公司2017年PE管材管件

采购项目

招标文件

招标编号：XH11701819

东莞市东江自来水有限公司

东莞鑫和招标有限公司

目   录

第一章 投标邀请

第二章 用户需求书

第三章 投标人须知

一、 说明

1.资金来源

2.招标人

3.招标机构

4.合格的投标人

5.合格的货物和服务

6.投标费用

二、 招标文件

7.招标文件构成

8.招标文件的澄清

9.招标文件的修改

三、 投标文件的编制

10.投标的语言

11.投标文件构成

12.投标文件格式

13.投标报价和货币

14.投标人资格的证明文件

15.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.投标保证金

17.投标有效期

18.投标文件的式样和签署

四、 投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

20.投标截止期

21.迟交的投标文件

22.投标文件的修改与撤回

23.评标委员会

五、开标与评标

24.开标

25.投标文件的澄清

26.投标文件的初审

27.评标

28.中标人的资料文件核对审查

29.评标结果公示

30.确定中标人

六、 授予合同

31.合同授予时的考察和其他要求

32.中标通知书

33.中标结果公告

34.签订合同

35.中标服务费

36.履约银行担保

37.接受和拒绝任何或所有投标的权利

38.招标文件解释权

第四章 合同格式

第五章 附件

1)  投标书；

2)  法定代表人证明书；

3)  法人授权委托证明书；

4)  关于资格的声明函

5)  投标人情况一览表

6)  投标资格证明文件

7)  供货组织计划

8)  货物说明一览表

9)  商务条款偏离表

10) 技术规格偏离表

11) 经营业绩一览表

12) 售后服务计划

13) 投标一览表

14) 投标分项报价表

15) 不可撤销履约保函

16)承诺书

第一章  投标邀请

东莞鑫和招标有限公司（以下简称“招标机构”）受东莞市东江自来水有限公司（以下简称“招标人”）委托，就该单位东莞市东江自来水有限公司2017年PE管材管件采购项目（招标编号：XH11701819）接受合格的国内投标人提交密封投标文件。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质

1、项目内容：采购数量及内容详见用户需求。预算¥859,492.75元。

2、简要技术要求或招标项目的性质：详细内容请参阅招标文件第二章《货物需求一览表》（“东莞鑫和招标有限公司网站”提供免费下载，网址：www.dgxhzb.com，投标人也可直接至东莞鑫和招标有限公司查阅）。

二、投标人资格要求

1、中华人民共和国境内注册的企业法人且营业执照具有相关的经营范围；具备有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证；提供法定代表人身份证明书（原件）和法定代表人授权委托证明书（原件）；

2、本项目不接受联合体投标；

3、本项目只接受生产厂家投标且所有产品都是自己生产不得分包；

4、投标人近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）；

5、投标人产品须具有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》；

6、凡两家或以上投标人参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：A、为同一法定代表人的；B、为同一股东控股的；C、其中一家公司为其他公司最大股东的。

三、投标报名及获取招标文件

有意向的投标人应在2017年09月01日起至2017年09月20日止，直接于本公告指定网站（东莞鑫和招标有限公司网站）点击下载招标文件，所有投标资料（包括投标文件、投标保证金、购买标书登记表等）于本项目投标截止期前，在开标现场递交。

招标文件售价：招标文件每套售价为150元，售后不退。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年09月21日上午9：00～9：30 。

2、投标截止及开标时间：2017年09月21日上午9时30分。

3、开标地点：东莞市莞城东城南路东升大厦302室开标室。

五、采购公告及招标文件查询下载

有意向的合格投标人可在www.dgxhzb.com（东莞鑫和招标有限公司）、www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.djsw.com.cn（东莞市东江水务有限公司网）、www.cnbidding.com（中国招标信息网）查阅招标信息。

六、招标文件公示时间

本项目招标文件公示时间为：2017年09月01日至2017年09月07日（共5个工作日）。

联 系 人：陈先生

通讯地址：东莞市莞城东城南路东升大厦302室

邮政编码：523008

电　　话：0769-22333600

传　　真：0769-22333601

公司网址：www.dgxhzb.com

投标保证金账户：

户名：东莞鑫和招标有限公司

账号：769904574710703

开户银行：招商银行股份有限公司东莞东城支行

东莞鑫和招标有限公司

二〇一七年九月一日

★本项目采用“不记名网上下载”的方式发布招标文件，招标人及招标机构在开标前均不记录本项目投标人的相关登记信息。投标人可直接在www.dgxhzb.com（东莞鑫和招标有限公司）点击下载招标文件，www.dgxhzb.com（东莞鑫和招标有限公司）作为本项目招标采购活动的唯一正式信息发布媒体，将发布所有与本项目相关的招标文件、公告、通知、澄清等信息和文件内容。所有发布的信息内容，自在www.dgxhzb.com（东莞鑫和招标有限公司）发布之日起，将视同已送达本项目所有有意向的投标人并被所有投标人获知且理解。投标人应自行及时登陆www.dgxhzb.com（东莞鑫和招标有限公司）下载和了解相关信息公告内容，及时对其参与的招标活动做出调整，招标人及招标代理机构将不再另行通知。投标人必须明白及深刻理解，招标人及招标代理机构不承担任何因投标人自身原因未能及时了解www.dgxhzb.com（东莞鑫和招标有限公司）发布的信息内容而引起的一切采购责任。

第二章

用户需求书

用户需求书

- 货物总需求

- 采购数量为：

| 2017年东江自来水及其分公司 PE管材管件需求量统计汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 计划用量明细（个） |  |  | 合计（个） | 备注 |
|  |  |  |  |  | 东江自来水公司 | 东自万江分公司 | 东自东城分公司 |  |  |
| 1 | PE给水管 | dn20 | PE100 | 米 | 600 | 51 | 118 | 769 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 2 | PE给水管 | dn25 | PE100 | 米 | 400 | 80 | 106 | 586 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 3 | PE给水管 | dn32 | PE100 | 米 | 1600 | 560 | 604 | 2764 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 4 | PE给水管 | dn50 | PE100 | 米 | 20 | 500 | 104 | 624 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 5 | PE给水管 | dn63 | PE100 | 米 | 3000 | 1364 | 742 | 5106 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 6 | PE给水管 | dn90 | PE100 | 米 | 300 | 581 | 1103 | 1984 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 7 | PE给水管 | dn110 | PE100 | 米 | 1300 | 1200 | 944 | 3444 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 8 | PE给水管 | dn160 | PE100 | 米 | 250 | 312 | 804 | 1366 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 9 | PE给水管 | dn225 | PE100 | 米 | 360 | 24 | 189 | 573 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 10 | PE45°弯头 | dn20 | PE100 | 个 | 1 | 5 | 1 | 7 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 11 | PE45°弯头 | dn25 | PE100 | 个 | 20 | 6 | 1 | 27 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 12 | PE45°弯头 | dn32 | PE100 | 个 | 2 | 6 | 1 | 9 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 13 | PE45°弯头 | dn63 | PE100 | 个 | 2 | 6 | 1 | 9 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 14 | PE45°弯头 | dn90 | PE100 | 个 | 1 | 6 | 1 | 8 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 15 | PE45°弯头 | dn110 | PE100 | 个 | 5 | 6 | 1 | 12 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 16 | PE45°弯头 | dn160 | PE100 | 个 | 5 | 6 | 1 | 12 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 17 | PE45°弯头 | dn225 | PE100 | 个 | 5 | 6 | 1 | 12 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 18 | PE电熔法兰盘 | dn110 | 钢制涂塑 | 个 | 1 | 6 | 1 | 8 | PN1.0MPa |
| 19 | PE电熔法兰盘 | dn160 | 钢制涂塑 | 个 | 1 | 6 | 1 | 8 | PN1.0MPa |
| 20 | PE电熔法兰套 | dn110 | PE100 | 个 | 1 | 6 | 1 | 8 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 21 | PE电熔法兰套 | dn160 | PE100 | 个 | 1 | 6 | 1 | 8 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 22 | PE电熔三通 | dn25 | PE100 | 个 | 1 | 6 | 1 | 8 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 23 | PE电熔三通 | dn32 | PE100 | 个 | 2 | 6 | 1 | 9 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 24 | PE电熔三通 | dn50 | PE100 | 个 | 1 | 6 | 1 | 8 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 25 | PE电熔三通 | dn63 | PE100 | 个 | 10 | 10 | 1 | 21 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 26 | PE电熔三通 | dn90 | PE100 | 个 | 1 | 8 | 1 | 10 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 27 | PE电熔三通 | dn110 | PE100 | 个 | 2 | 8 | 1 | 11 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 28 | PE电熔三通 | dn160 | PE100 | 个 | 1 | 8 | 1 | 10 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 29 | PE电熔三通 | dn225 | PE100 | 个 | 1 | 4 | 1 | 6 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 30 | PE电熔套管 | dn20 | PE100 | 个 | 2 | 6 | 1 | 9 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 31 | PE电熔套管 | dn25 | PE100 | 个 | 2 | 6 | 1 | 9 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 32 | PE电熔套管 | dn32 | PE100 | 个 | 10 | 6 | 1 | 17 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 33 | PE电熔套管 | dn50 | PE100 | 个 | 2 | 6 | 1 | 9 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 34 | PE电熔套管 | dn63 | PE100 | 个 | 120 | 10 | 1 | 131 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 35 | PE电熔套管 | dn90 | PE100 | 个 | 20 | 10 | 1 | 31 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 36 | PE电熔套管 | dn110 | PE100 | 个 | 30 | 6 | 1 | 37 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 37 | PE电熔套管 | dn160 | PE100 | 个 | 10 | 6 | 4 | 20 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 38 | PE电熔套管 | dn225 | PE100 | 个 | 10 | 3 | 6 | 19 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 39 | PE电熔弯头 | dn50 | PE100 | 个 | 1 | 4 | 1 | 6 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 40 | PE电熔弯头 | dn63 | PE100 | 个 | 10 | 4 | 1 | 15 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 41 | PE电熔弯头 | dn90 | PE100 | 个 | 2 | 4 | 1 | 7 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 42 | PE电熔弯头 | dn110 | PE100 | 个 | 10 | 4 | 1 | 15 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 43 | PE电熔弯头 | dn160 | PE100 | 个 | 2 | 4 | 3 | 9 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 44 | PE电熔弯头 | dn225 | PE100 | 个 | 1 | 4 | 1 | 6 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 45 | PE电熔异径三通 | dn32*20 | PE100 | 个 | 1 | 4 | 1 | 6 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 46 | PE电熔异径三通 | dn32*25 | PE100 | 个 | 2 | 4 | 1 | 7 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 47 | PE电熔异径三通 | dn50*20 | PE100 | 个 | 1 | 4 | 1 | 6 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 48 | PE电熔异径三通 | dn50*25 | PE100 | 个 | 1 | 4 | 1 | 6 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 49 | PE电熔异径三通 | dn50*32 | PE100 | 个 | 2 | 4 | 1 | 7 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 50 | PE电熔异径三通 | dn63*20 | PE100 | 个 | 1 | 4 | 1 | 6 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 51 | PE电熔异径三通 | dn63*25 | PE100 | 个 | 10 | 4 | 1 | 15 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 52 | PE电熔异径三通 | dn63*32 | PE100 | 个 | 50 | 4 | 1 | 55 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 53 | PE电熔异径三通 | dn63*50 | PE100 | 个 | 1 | 4 | 1 | 6 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 54 | PE电熔异径三通 | dn90*40 | PE100 | 个 | 1 | 4 | 1 | 6 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 55 | PE电熔异径三通 | dn90*50 | PE100 | 个 | 1 | 4 | 1 | 6 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 56 | PE电熔异径三通 | dn90*63 | PE100 | 个 | 10 | 4 | 1 | 15 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 57 | PE电熔异径三通 | dn110*50 | PE100 | 个 | 1 | 6 | 1 | 8 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 58 | PE电熔异径三通 | dn110*63 | PE100 | 个 | 15 | 6 | 1 | 22 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 59 | PE电熔异径三通 | dn110*90 | PE100 | 个 | 1 | 6 | 1 | 8 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 60 | PE电熔异径三通 | dn160*50 | PE100 | 个 | 1 | 6 | 1 | 8 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 61 | PE电熔异径三通 | dn160*63 | PE100 | 个 | 3 | 6 | 1 | 10 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 62 | PE电熔异径三通 | dn160*110 | PE100 | 个 | 1 | 6 | 1 | 8 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 63 | PE电熔异径三通 | dn160*90 | PE100 | 个 | 1 | 6 | 1 | 8 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 64 | PE电熔异径套 | dn110*63 | PE100 | 个 | 1 | 6 | 1 | 8 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 65 | PE电熔异径套 | dn110*90 | PE100 | 个 | 1 | 6 | 1 | 8 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 66 | PE电熔异径套 | dn160*90 | PE100 | 个 | 1 | 6 | 1 | 8 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 67 | PE电熔异径套 | dn160*110 | PE100 | 个 | 1 | 6 | 1 | 8 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 68 | PE法兰盘 | dn50 | 钢制涂塑 | 个 | 1 | 11 | 1 | 13 | PN1.0MPa |
| 69 | PE法兰盘 | dn63 | 钢制涂塑 | 个 | 1 | 11 | 21 | 33 | PN1.0MPa |
| 70 | PE法兰盘 | dn90 | 钢制涂塑 | 个 | 20 | 21 | 78 | 119 | PN1.0MPa |
| 71 | PE法兰盘 | dn110 | 钢制涂塑 | 个 | 60 | 40 | 61 | 161 | PN1.0MPa |
| 72 | PE法兰盘 | dn160 | 钢制涂塑 | 个 | 20 | 15 | 55 | 90 | PN1.0MPa |
| 73 | PE法兰盘 | dn225 | 钢制涂塑 | 个 | 20 | 11 | 22 | 53 | PN1.0MPa |
| 74 | PE法兰套 | dn50 | PE100 | 个 | 1 | 6 | 1 | 8 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 75 | PE法兰套 | dn63 | PE100 | 个 | 1 | 11 | 21 | 33 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 76 | PE法兰套 | dn90 | PE100 | 个 | 20 | 17 | 78 | 115 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 77 | PE法兰套 | dn110 | PE100 | 个 | 60 | 15 | 61 | 136 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 78 | PE法兰套 | dn160 | PE100 | 个 | 20 | 40 | 55 | 115 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 79 | PE法兰套 | dn225 | PE100 | 个 | 20 | 15 | 22 | 57 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 80 | PE管帽 | dn20 | PE100 | 个 | 30 | 11 | 8 | 49 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 81 | PE管帽 | dn25 | PE100 | 个 | 50 | 11 | 8 | 69 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 82 | PE管帽 | dn32 | PE100 | 个 | 70 | 40 | 57 | 167 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 83 | PE管帽 | dn50 | PE100 | 个 | 10 | 15 | 3 | 28 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 84 | PE管帽 | dn63 | PE100 | 个 | 60 | 48 | 17 | 125 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 85 | PE管帽 | dn90 | PE100 | 个 | 10 | 15 | 7 | 32 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 86 | PE管帽 | dn110 | PE100 | 个 | 5 | 13 | 8 | 26 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 87 | PE管帽 | dn160 | PE100 | 个 | 1 | 11 | 1 | 13 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 88 | PE管帽 | dn225 | PE100 | 个 | 3 | 6 | 1 | 10 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 89 | PE内螺纹三通 | dn20*1/2" | PE100 | 个 | 30 | 11 | 1 | 42 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 90 | PE内螺纹三通 | dn25*1/2" | PE100 | 个 | 20 | 11 | 1 | 32 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 91 | PE内螺纹三通 | dn25*3/4" | PE100 | 个 | 30 | 11 | 1 | 42 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 92 | PE内螺纹三通 | dn32*1" | PE100 | 个 | 1 | 11 | 1 | 13 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 93 | PE内螺纹三通 | dn32*1/2" | PE100 | 个 | 1 | 11 | 1 | 13 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 94 | PE内螺纹三通 | dn32*3/4" | PE100 | 个 | 1 | 11 | 1 | 13 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 95 | PE内螺纹弯头 | dn20*1/2" | PE100 | 个 | 40 | 11 | 3 | 54 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 96 | PE内螺纹弯头 | dn25*1/2" | PE100 | 个 | 25 | 11 | 1 | 37 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 97 | PE内螺纹弯头 | dn25*3/4" | PE100 | 个 | 50 | 11 | 3 | 64 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 98 | PE内螺纹弯头 | dn32*1" | PE100 | 个 | 20 | 11 | 7 | 38 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 99 | PE内螺纹弯头 | dn32*1/2" | PE100 | 个 | 1 | 11 | 1 | 13 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 100 | PE内螺纹弯头 | dn32*3/4" | PE100 | 个 | 1 | 11 | 1 | 13 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 101 | PE内螺纹直接头 | dn20*1/2" | PE100 | 个 | 30 | 11 | 15 | 56 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 102 | PE内螺纹直接头 | dn20*3/4" | PE100 | 个 | 1 | 11 | 1 | 13 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 103 | PE内螺纹直接头 | dn25*1/2" | PE100 | 个 | 1 | 11 | 1 | 13 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 104 | PE内螺纹直接头 | dn25*3/4" | PE100 | 个 | 45 | 3 | 14 | 62 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 105 | PE内螺纹直接头 | dn32*1" | PE100 | 个 | 20 | 11 | 8 | 39 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 106 | PE内螺纹直接头 | dn32*1/2" | PE100 | 个 | 1 | 11 | 1 | 13 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 107 | PE内螺纹直接头 | dn32*3/4" | PE100 | 个 | 10 | 11 | 1 | 22 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 108 | PE内螺纹直接头 | dn50*1½" | PE100 | 个 | 10 | 8 | 75 | 93 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 109 | PE内螺纹直接头 | dn63*2" | PE100 | 个 | 50 | 15 | 44 | 109 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 110 | PE三通 | dn20 | PE100 | 个 | 30 | 11 | 1 | 42 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 111 | PE三通 | dn25 | PE100 | 个 | 50 | 30 | 1 | 81 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 112 | PE三通 | dn32 | PE100 | 个 | 150 | 40 | 17 | 207 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 113 | PE三通 | dn50 | PE100 | 个 | 5 | 11 | 1 | 17 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 114 | PE三通 | dn63 | PE100 | 个 | 80 | 30 | 6 | 116 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 115 | PE三通 | dn90 | PE100 | 个 | 1 | 15 | 2 | 18 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 116 | PE三通 | dn110 | PE100 | 个 | 30 | 15 | 6 | 51 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 117 | PE三通 | dn160 | PE100 | 个 | 5 | 11 | 9 | 25 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 118 | PE三通 | dn225 | PE100 | 个 | 5 | 4 | 1 | 10 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 119 | PE外螺纹三通 | dn20*1/2" | PE100 | 个 | 20 | 11 | 1 | 32 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 120 | PE外螺纹三通 | dn25*3/4" | PE100 | 个 | 15 | 11 | 1 | 27 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 121 | PE外螺纹三通 | dn32*1" | PE100 | 个 | 10 | 11 | 1 | 22 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 122 | PE外螺纹三通 | dn25*1/2" | PE100 | 个 | 10 | 11 | 1 | 22 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 123 | PE外螺纹三通 | dn32*1/2" | PE100 | 个 | 10 | 11 | 1 | 22 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 124 | PE外螺纹三通 | dn32*3/4" | PE100 | 个 | 1 | 11 | 1 | 13 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 125 | PE外螺纹弯头 | dn20*1/2" | PE100 | 个 | 60 | 11 | 20 | 91 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 126 | PE外螺纹弯头 | dn25*1/2" | PE100 | 个 | 150 | 18 | 1 | 169 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 127 | PE外螺纹弯头 | dn25*3/4" | PE100 | 个 | 50 | 11 | 18 | 79 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 128 | PE外螺纹弯头 | dn32*1" | PE100 | 个 | 80 | 49 | 24 | 153 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 129 | PE外螺纹弯头 | dn32*1/2" | PE100 | 个 | 350 | 100 | 26 | 476 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 130 | PE外螺纹弯头 | dn32*3/4" | PE100 | 个 | 250 | 157 | 22 | 429 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 131 | PE外螺纹弯头 | dn50*1½" | PE100 | 个 | 1 | 6 | 1 | 8 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 132 | PE外螺纹弯头 | dn63*2" | PE100 | 个 | 1 | 11 | 1 | 13 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 133 | PE外螺纹直接头 | dn20*1/2" | PE100 | 个 | 50 | 11 | 1 | 62 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 134 | PE外螺纹直接头 | dn20*3/4" | PE100 | 个 | 1 | 11 | 1 | 13 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 135 | PE外螺纹直接头 | dn25*1/2" | PE100 | 个 | 30 | 11 | 1 | 42 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 136 | PE外螺纹直接头 | dn25*3/4" | PE100 | 个 | 100 | 20 | 5 | 125 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 137 | PE外螺纹直接头 | dn32*1" | PE100 | 个 | 60 | 35 | 37 | 132 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 138 | PE外螺纹直接头 | dn32*1/2" | PE100 | 个 | 30 | 35 | 9 | 74 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 139 | PE外螺纹直接头 | dn32*3/4" | PE100 | 个 | 30 | 30 | 6 | 66 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 140 | PE外螺纹直接头 | dn50*1½" | PE100 | 个 | 20 | 13 | 84 | 117 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 141 | PE外螺纹直接头 | dn63*2" | PE100 | 个 | 150 | 78 | 243 | 471 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 142 | PE弯头 | dn20 | PE100 | 个 | 300 | 11 | 67 | 378 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 143 | PE弯头 | dn25 | PE100 | 个 | 400 | 60 | 94 | 554 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 144 | PE弯头 | dn32 | PE100 | 个 | 1500 | 750 | 239 | 2489 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 145 | PE弯头 | dn50 | PE100 | 个 | 10 | 80 | 44 | 134 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 146 | PE弯头 | dn63 | PE100 | 个 | 450 | 220 | 229 | 899 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 147 | PE弯头 | dn90 | PE100 | 个 | 50 | 92 | 43 | 185 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 148 | PE弯头 | dn110 | PE100 | 个 | 150 | 150 | 91 | 391 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 149 | PE弯头 | dn160 | PE100 | 个 | 30 | 51 | 57 | 138 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 150 | PE弯头 | dn225 | PE100 | 个 | 30 | 6 | 26 | 62 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 151 | PE异径三通 | dn25*20 | PE100 | 个 | 1 | 11 | 1 | 13 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 152 | PE异径三通 | dn32*20 | PE100 | 个 | 20 | 11 | 1 | 32 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 153 | PE异径三通 | dn32*25 | PE100 | 个 | 20 | 11 | 1 | 32 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 154 | PE异径三通 | dn50*20 | PE100 | 个 | 1 | 11 | 1 | 13 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 155 | PE异径三通 | dn50*25 | PE100 | 个 | 10 | 11 | 1 | 22 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 156 | PE异径三通 | dn50*32 | PE100 | 个 | 1 | 50 | 5 | 56 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 157 | PE异径三通 | dn63*20 | PE100 | 个 | 1 | 11 | 10 | 22 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 158 | PE异径三通 | dn63*25 | PE100 | 个 | 80 | 11 | 10 | 101 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 159 | PE异径三通 | dn63*32 | PE100 | 个 | 300 | 146 | 53 | 499 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 160 | PE异径三通 | dn63*50 | PE100 | 个 | 1 | 13 | 12 | 26 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 161 | PE异径三通 | dn90*32 | PE100 | 个 | 1 | 4 | 1 | 6 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 162 | PE异径三通 | dn90*50 | PE100 | 个 | 1 | 4 | 50 | 55 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 163 | PE异径三通 | dn90*63 | PE100 | 个 | 80 | 41 | 1 | 122 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 164 | PE异径三通 | dn110*63 | PE100 | 个 | 50 | 60 | 26 | 136 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 165 | PE异径三通 | dn110*90 | PE100 | 个 | 10 | 6 | 1 | 17 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 166 | PE异径三通 | dn160*110 | PE100 | 个 | 3 | 6 | 10 | 19 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 167 | PE异径三通 | dn160*63 | PE100 | 个 | 20 | 6 | 2 | 28 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 168 | PE异径三通 | dn160*90 | PE100 | 个 | 1 | 11 | 2 | 14 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 169 | PE异径三通 | dn225*63 | PE100 | 个 | 1 | 4 | 1 | 6 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 170 | PE异径三通 | dn225*90 | PE100 | 个 | 1 | 3 | 1 | 5 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 171 | PE异径三通 | dn225*110 | PE100 | 个 | 5 | 3 | 5 | 13 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 172 | PE异径三通 | dn225*160 | PE100 | 个 | 2 | 3 | 1 | 6 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 173 | PE异径三通 | dn225*200 | PE100 | 个 | 1 | 2 | 1 | 4 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 174 | PE异径套 | dn25*20 | PE100 | 个 | 10 | 11 | 1 | 22 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 175 | PE异径套 | dn32*20 | PE100 | 个 | 10 | 11 | 1 | 22 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 176 | PE异径套 | dn32*25 | PE100 | 个 | 20 | 25 | 1 | 46 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 177 | PE异径套 | dn50*20 | PE100 | 个 | 1 | 11 | 1 | 13 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 178 | PE异径套 | dn50*25 | PE100 | 个 | 10 | 11 | 1 | 22 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 179 | PE异径套 | dn50*32 | PE100 | 个 | 1 | 11 | 72 | 84 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 180 | PE异径套 | dn63*20 | PE100 | 个 | 1 | 11 | 1 | 13 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 181 | PE异径套 | dn63*25 | PE100 | 个 | 10 | 25 | 1 | 36 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 182 | PE异径套 | dn63*32 | PE100 | 个 | 80 | 50 | 18 | 148 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 183 | PE异径套 | dn63*50 | PE100 | 个 | 15 | 15 | 7 | 37 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 184 | PE异径套 | dn90*50 | PE100 | 个 | 1 | 6 | 1 | 8 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 185 | PE异径套 | dn90*63 | PE100 | 个 | 10 | 25 | 1 | 36 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 186 | PE异径套 | dn90*75 | PE100 | 个 | 1 | 10 | 1 | 12 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 187 | PE异径套 | dn110*50 | PE100 | 个 | 1 | 13 | 1 | 15 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 188 | PE异径套 | dn110*63 | PE100 | 个 | 10 | 20 | 2 | 32 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 189 | PE异径套 | dn110*75 | PE100 | 个 | 1 | 4 | 1 | 6 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 190 | PE异径套 | dn110*90 | PE100 | 个 | 1 | 15 | 2 | 18 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 191 | PE异径套 | dn160*63 | PE100 | 个 | 1 | 6 | 1 | 8 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 192 | PE异径套 | dn160*90 | PE100 | 个 | 1 | 6 | 1 | 8 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 193 | PE异径套 | dn160*110 | PE100 | 个 | 10 | 15 | 8 | 33 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 194 | PE异径套 | dn225*63 | PE100 | 个 | 1 | 2 | 1 | 4 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 195 | PE异径套 | dn225*90 | PE100 | 个 | 1 | 2 | 1 | 4 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 196 | PE异径套 | dn225*110 | PE100 | 个 | 1 | 2 | 1 | 4 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 197 | PE异径套 | dn225*160 | PE100 | 个 | 2 | 2 | 1 | 5 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 198 | PE异径套 | dn225*200 | PE100 | 个 | 1 | 2 | 1 | 4 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 199 | PE直接 | dn20 | PE100 | 个 | 150 | 31 | 20 | 201 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 200 | PE直接 | dn25 | PE100 | 个 | 130 | 31 | 22 | 183 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 201 | PE直接 | dn32 | PE100 | 个 | 350 | 194 | 32 | 576 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 202 | PE直接 | dn50 | PE100 | 个 | 1 | 100 | 50 | 151 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 203 | PE直接 | dn63 | PE100 | 个 | 500 | 334 | 164 | 998 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 204 | PE直接 | dn90 | PE100 | 个 | 40 | 130 | 111 | 281 | PN1.6MPa，SDR11 |
| 205 | PE直接 | dn110 | PE100 | 个 | 100 | 80 | 32 | 212 | PN1.6MPa，SDR11 |

招标方有权对供货数量按下述规定作出增减变更：本次招标项目总价（指东莞市东江自来水有限公司、东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司及东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司三家公司的合同合计总额）的±10％幅度内对“计划用量明细”中规定的货物数量和服务予以增加或减少。中标方不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

## 二、提交资料

1.在提供投标文件时，投标商应在投标文件中提供足以说明供货项目技术内容的有关技术文件。投标时所需提供资料：

（1）产品样本(包含dn63、dn110直管段（30cm）各3条；dn63、dn110弯头（45度）各3个；dn63、dn110电熔三通各3个；dn32*1/2"、dn32*3/4"外螺纹弯头各3个)；

（2）标书要填写的表格；

（3）标书要求的有关证书：生产厂家名称、质量认证书、业绩表；

（4）省级质检部门提供的产品试验报告；

（5）生产厂主要设备和必要的检测手段清单；

（6）检测报告；

（7）产品的主要化学成分、机械性能；

（8）监造和验收计划；

（9）投标商认为有必要提供的其它资料。

2.在签订合同后，卖方提交的所有技术资料应是完整和正确的，否则买方有权退回。技术资料需经买方审核，买方应尽快将审批意见返回卖方。签约后所需提供技术资料：

- 产品制造的试验、检验报告；

- 出厂检验报告、出厂试验记录；

- 管道安装技术手册；

- 产品合格证；

- 包装运输方案。

3.资料份数

1.与2.所规定的资料份数必须提交5份，技术资料必须是“原件”不是“复印件”，其它与业主有关的资料。签约后提供的资料应为中文版。

4.卖方提供的技术资料经买方检查如认为不能满足合同规定技术要求时，卖方接到通知后10个工作日内必须迅速修改直至买方认可。由于修改数据和其它技术文件而拖延时间造成的后果由卖方负责。

5.买方审查卖方提交的技术文件期间，并不解除卖方应负的责任。

## 二、制造厂商的质量保证

制造厂商应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合本标书规定的质量、规格和性能的要求。制造厂应保证所提供的货物经正确安装、正确运转和保养，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期之内，制造厂商应对由于设计、工艺中材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，免费维修或更换。

管道和配件最终验收合格后24个月为产品的质量保证期。

制造厂商在收到通知后15天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由制造厂商承担。

制造厂商应保证所交付的技术文件清晰、完整、准确。当发现不符合要求时，应立即修正或补充。

## 三、PE（聚乙烯）给水管道及管配件主要执行的标准

下列执行标准如有更新以现行版本为准。投标人使用的标准如本标书没有规定，则应对所用标准进行说明，当推荐的标准和实施规则等效或优于所列标准时，该标准才有可能为业主接受，投标人应清楚说明替代的标准或实际使用的规范，并提交推荐标准或实施规范，明显的差异点要进行说明。

执行标准：

1) GB／T13663－2000给水用聚乙烯（PE）管材

2) GB/T13663.2-2005给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管件

3) GB2828－87         逐批检查计数抽样程序和抽样表（适用于连续批的检查）

4) GB 2918—82		塑料试样状态调节和试验的标准环境

5) GB/T 6671.2—86	聚乙烯（PE）管材纵向回缩率的测定

6) GB 8804.2—88	热塑性塑料管材拉伸性能试验方法  聚乙烯管材

7) GB 8806—88		塑料管材尺寸测量方法

8) SY/T 6656-2006 聚乙烯管线管规范

9) GB/T17219      生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

## ★四、原材料技术要求

使用给水用聚乙烯(PE100) 原料，严禁使用再生材料，要求含有均匀分散的碳黑粒子和优化的稳定剂体系，要求具备长期热稳定性和长期耐压强度，极好的抗慢速应力开裂增长和抗快速开裂传播性能。

## 五、产品性能要求

1.管材外观要求：管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷，管端头应切割平整，并与管轴线垂直。

2.颜色要求：市政饮用水管材的颜色为蓝色或黑色，黑色管道上沿管材纵向至少有三条蓝色色条。

3.静液压强度

管材的静液压强度应符合表1要求。

表1  管材的静液压强度

| 序号 | 项目 | 环向应力，MPa | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PE100 |  |
| 1 | 20℃静液压强度（100h） | 12.4 | 不破裂，不渗漏 |
| 2 | 80℃静液压强度（165 h） | 5.5 | 不破裂，不渗漏 |
| 3 | 80℃静液压强度（1000h） | 5 | 不破裂，不渗漏 |

80℃静液压强度（165h）试验只考虑脆性破坏。如果在要求的时间（165h）内发生韧性破坏，则按表2选择较低的破坏应力和相应的最小破坏时间重新试验。

表2  80℃时静液压强度（165h）再实验要求

| PE100 | 应力 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小破坏时间 | 233 | 332 | 476 | 688 | 1000 |

4.物理性能

表3  管材物理性能要求

| 序号 | 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短裂伸长率，% |  | ≥350 |
| 2 | 纵向回缩率（110℃），% |  | ≤3 |
| 3 | 氧化诱导时间（220℃）， |  | ≥20 |
| 4 | 耐候性1） (管材 累计接受≥老化 能量后) | 80℃静液压强度（165h），实验条件同10 | 不破裂，不渗漏 |
|  |  | 短裂伸长率，% | ≥350 |
|  |  | 氧化诱导时间（200℃）， | ≥10 |

5.管材尺寸

- ★管材长度要求：管道单根长度为 6米。长度的极限偏差为长度的+0.4%，-0.2%。

- 平均外径：管材的平均外径，应符合表4规定。对于精公差的管材采用等级B，标准公差管材采用等级A。采用等级B或等级A由供需双方商定。无明确要求时，应视为采用等级A。

- 表4  平均外径

| 公称外径 dn,mm | 最小平均外径 dem，min | 最大平均外径 dem，max |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 等级A | 等级B |
| 20 25 32 50 63 90 110 160 225 | 20.0 25.0 32.0 50.0 63.0 90.0 110.0 160.0 225.0 | 20.3 25.3 32.3 50.5 63.6 90.9 111.0 161.5 227.1 | 20.3 25.3 32.3 50.3 63.4 90.6 111.7 161.0 226.4 |

## 六、检验规则

1.出厂检验

1）出厂检验项目为颜色，外观，管材尺寸，以及静液压强度中的80℃静液压强度（165h）试验，物理性能中的断裂伸长率、氧化诱导期时间检验。

2）组批：同一混配料、配方和工艺连续生产的同一规格管件作为一批，每批数量不超过100t。生产期7天尚不足100t，则以7天产量为一批。

3）抽样：颜色，外观，管材尺寸检验按表5抽样规定执行，采用正常检验一次抽样方案。

- 表5  抽样方案

- 基本单位：根

| 批量范围 N | 样本大小 n | 合格判定数 Ac | 不合格判定数 Re |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤150 151～280 281～500 501～1200 1201～3200 3201～10000 | 8 13 20 32 50 80 | 1 2 3 5 7 10 | 2 3 4 6 8 11 |

在计数抽样合格的产品中，进行静液压强度中的80℃静液压强度（165h）试验，静液压强度中的断裂伸长率、氧化诱导时间。静液压强度和氧化诱导时间试验数均为一个。

2. 型式检验

型式检验的项目为本标准中除80℃静液压强度（165h）外的全部技术要求。

1）分组及抽样

根据管材公称外径，按照表6，对管材进行尺寸分组。

- 表6  管材的尺寸分组

| 尺寸组 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 公称外径dn ,mm | dn≤63 | 63＜dn≤225 |

根据本标准的技术要求，选取每一组中生产厂所生产的SDR最小的最大直径管材和最小直径管材，并按表5抽样对颜色，外观，管材尺寸进行试验，在检验合格的样品中抽取样品，进行静液压强度中20℃静液压强度（100h）、80℃静液压强度（165h）试验，物理性能及卫生性能的检验。

- 3.若有以下情况之一，应进行型式试验：

1）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

2）结构、材料、工艺有较大变动可能影响产品性能时；

3）产品长期停产后恢复生产时；

4）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

5）国家质量监督机构提出型式检验的要求时。

4.判定规则：颜色，外观，管材尺寸按表5抽样进行判定，其他指标有一项达不到规定时，则随机抽取双倍样品对该项进行复验。如仍不合格，则判该批产品不合格。

## 七、标志、包装、运输、贮存

1.标志

管材出厂时应有永久性标志，切间距不超过2m。

标志至少应包括以下内容：

—— 生产厂名和/或商标；

—— 公称外径；

—— “标准尺寸比”或“SDR”；

—— 材料等级（PE 100,PE 80或PE 63）；

—— 公称压力（或PN）；

—— 生产日期；

—— 采用标准号；

2.包装：按我司要求进行。

3.运输：管材运输时，不得受到划伤、抛摔、剧烈的撞击、油污和化学品污染。

4.贮存：管件贮存在远离热源及油污和化学品污染地，地面平整、通风良好的库房内；如库外堆放，应有遮盖物；管材应水平整齐堆放，堆放高度不得超过1.5m。

（注：不满足招标文件中 “★”条款的投标文件将作无效投标处理。）

五、商务要求

| 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- |
| ★资格标准 | 1、中华人民共和国境内注册的企业法人且营业执照具有相关的经营范围；具备有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证；提供法定代表人身份证明书（原件）和法定代表人授权委托证明书（原件）； 2、本项目不接受联合体投标； 3、本项目只接受生产厂家且所有产品都是自己生产不得分包； 4、投标人近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）； 5、投标人产品须具有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》； 6、凡两家或以上投标人参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：A、为同一法定代表人的；B、为同一股东控股的；C、其中一家公司为其他公司最大股东的。 |
| ★资料提供 | 1.在提供投标文件时，投标商应在投标文件中提供足以说明供货项目技术内容的有关技术文件。投标时所需提供资料： （1）产品样本(包含dn63、dn110直管段（30cm）各3条；dn63、dn110弯头（45度）各3个；dn63、dn110电熔三通各3个；dn32*1/2"、dn32*3/4"外螺纹弯头各3个)； （2）标书要填写的表格； （3）标书要求的有关证书：生产厂家名称、质量认证书、业绩表；（4）省级质检部门提供的产品试验报告； （5）生产厂主要设备和必要的检测手段清单； （6）检测报告； （7）产品的主要化学成分、机械性能； （8）监造和验收计划； （9）投标商认为有必要提供的其它资料。 2.在签订合同后，卖方提交的所有技术资料应是完整和正确的，否则买方有权退回。技术资料需经买方审核，买方应尽快将审批意见返回卖方。签约后所需提供技术资料： （1）产品制造的试验、检验报告； （2）出厂检验报告、出厂试验记录； （3）管道安装技术手册； （4）产品合格证； （5）包装运输方案。 3.资料份数 1.与2.所规定的资料份数必须提交5份，技术资料必须是“原件”不是“复印件”，其它与业主有关的资料。签约后提供的资料应为中文版。 4.卖方提供的技术资料经买方检查如认为不能满足合同规定技术要求时，卖方接到通知后10个工作日内必须迅速修改直至买方认可。由于修改数据和其它技术文件而拖延时间造成的后果由卖方负责。 5.买方审查卖方提交的技术文件期间，并不解除卖方应负的责任。 |
| ★质保期 | 产品质保期不低于两年（自验收合格之日起）。 |
| ★产品验收 | 1、质量标准及验收等须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业标准、规范的要求； 2、按招标文件要求和投标文件承诺及其他相关规定执行； 3、到货验收时，必须提供货物的出厂证明、产品合格证等证明文件。货物须经招标人检验合格后方可办理相关到货手续。 |
| 售后服务及承诺 | 1、投标人在广东省内有售后服务机构，有专业工程师作为响应支持，应提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料； 2、投标人在广东省内有主要设备的备件库作为快速维护服务支持； 3、投标人应提供在保修期内的维修保养计划书。 |
| ★供货数量及服务 | 详见用户需求 |
| ★报价方式 | 1、投标人应以人民币为结算单位，投标报价（含税）应包括：货款、税费、验收费、服务费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费等； 2、投标报价不得违反国家相关税费规定； 3、投标报价低于成本和超过最高限价都将不被接受； 4、投标人的报价是完成其所承接的项目范围内所需一切费用的总价，包括完成所承接的项目范围内所需设备、设施、人员配置等费用以及所承接项目范围内的其他一切费用； 5、本项目最高限价为： ￥859,492.75元。 |
| ★付款方法和条件 | 1、按招标文件要求递交履约保证金； 2、本项目不实行预付款； 3、乙方向甲方方提供的每批货物经甲方验收合格后，在乙方提供完该批货物并正确提交以下单据后的30天内，甲方向乙方支付该批货物总额的90%的货款，余下货物总额的10%，作为质量保证金,待质量保证期满后30天内一次性付清。质保期为2年。 3.1请款报告； 3.2送货清单，上面应标明产品名称、规格、数量； 3.3产品质量证明书、合格证； 3.4增值税发票或其他符合税法规定的入账票据正本1份。 4、项目供货支付以实际所需供货数量结算为准。 |
| ★投标有效期 | 自开标日起90个日历日。 |
| ★交货时间 | 签订合同后中标人根据招标人通知完成供货，如期交付给需方单位使用。 |
| ★合同条款 | 投标人必须响应招标文件中的《合同格式》中各项合同条款，并承诺中标后按该合同与招标人进行签署：1.合同未正式签署时，招标人有权对合同中的条款作出修改，并通知中标人。2.中标人如需对《采购合同样本》中的条款做出调整，必须向招标人提出书面申请并取得招标人书面的授权同意。如中标人未经招标人书面的授权同意，擅自对《采购合同样本》中的条款做出调整，一经发现，将按以下情况进行处理： （1）合同尚未正式签署的，口头警告一次，并要求更正。两次警告无效的，中标人将被视作为未实际性响应招标文件的要求，招标人有权取消其中标资格。 （2）合同已经正式签署并生效的，中标人擅自调整部分将视为无效内容，并按原招标文件上的合同条款内容执行。如因擅自调整的内容已对招标人造成经济损失的，中标人须赔偿招标人的经济损失；并且招标人有权单方面终止合同并保留通过法律进行追诉的权利。 |
| ★履约保函 | 中标人须分别与东莞市东江自来水有限公司、东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司、东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司签订合同。中标人在与东莞市东江自来水有限公司、东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司、东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司签订合同的同时须提交相应的三份银行保函。（履约保函应是合法经营的市级以上银行机构出具的银行保函）。履约保函的格式为招标文件中提供的格式，广东省以外的银行出具的履约保函须附上当地公证部门出具的公证文件。保函格式如与招标文件格式不相符则要事先征求招标人书面同意才视为有效。保函应在合同有效期及期满后30个工作日内继续有效。 |
| 交货地点 | 货物运至招标人指定地点。 |

第三章

投标人须知

- 一  说明

1  资金来源

1.1  招标人已拥有一笔资金/贷款。招标人计划将一部分资金/贷款用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

2  招标人

2.1  招标人是指获得资金的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。本招标文件的招标人特指“东莞市东江自来水有限公司”，简称招标人或买方。

招标人名称：东莞市东江自来水有限公司

招标人地址：东莞市莞城区元岭路80号

招标人联系人：莫先生

招标人电话：0769-26621923

招标人传真：0769-22689081

3  招标机构

3.1  招标机构是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。

招标文件的招标机构特指“东莞鑫和招标有限公司”，简称招标机构。

招标机构地址：东莞市莞城东城南路东升大厦302室

招标机构联系人：陈先生

招标机构电话：0769-22333600

招标机构传真：0769-22333601

4  合格的投标人

4.1  除非下文另有规定，凡是在中华人民共和国境内注册且为人民币流通区域内的供货人均可投标。

4.2  只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构的供货人才能参加投标。

5  合格的货物和相关服务

5.1  本招标项目为货物及相关服务招标，提供的货物必须是全新的。

5.2  货物及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

5.3  进口的货物必须是具有合法的进口手续和途径并通过了中华人民共和国商检部门检验的现货。

5.4  投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

6  投标费用

6.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

- 二  招标文件

7  招标文件构成

7.1  要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共五章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 用户需求书

第三章 投标人须知

第四章 合同格式

第五章 附件

7.2  投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

7.3投标人应详细审查全部招标文件，包括但不限于编号、补遗书、澄清通知等。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并承诺中标后若对招标文件中商务条件、技术条件的理解与招标人存在分歧时，同意招标人对招标文件的解释。

8  招标文件的澄清

8.1  任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标机构和招标人，所有澄清内容（不包括问题的来源）均在www.dgxhzb.com （东莞鑫和招标有限公司网站）即时发布（具体内容详见《第一章  投标邀请》中公告声明）。

8.2  招标文件公示期期满之日起七个工作日后不再受理针对招标文件内容而提出的澄清要求和质疑。

9  招标文件的修改

9.1  投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。修改通知均会发布在www.dgxhzb.com（东莞鑫和招标有限公司网站）

9.2  为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构和招标人将按规定和需要适当推迟投标截止期。

- 三  投标文件的编制

10  投标的语言

10.1  投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

11  投标文件构成

11.1  投标人编写的投标文件应包括下列部分，否则将导致其投标被拒绝：

1)  投标书；

2)  法定代表人证明书；

3)  法人授权委托证明书；

4)  关于资格的声明函

5)  投标人情况一览表

6)  投标资格证明文件

7)  供货组织计划

8)  货物说明一览表

9)  商务条款偏离表

10) 技术规格偏离表

11) 经营业绩一览表

12) 售后服务计划

13) 投标一览表

14) 投标分项报价表

15) 不可撤销履约保函

16)  承诺书

17) 招标文件中要求的和投标人认为需加以说明的其他内容。

11.2  投标人应将“投标文件”装订成册，并编制目录及注明页码。

12  投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标书”、“投标一览表”、“投标价格表”及“货物说明一览表”和“售后服务计划”等（附件1至21）以及供唱标使用的、单独密封的投标一览表。

12.2  投标人不得将同一项目中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。

13  投标报价和货币

13.1  投标人应按招标文件第二章中规定的报价方式报价。

13.2  国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

13.3  在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。

13.4  投标文件计算错误的修正：开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.4.5如有一个关键功能不满足或报价有漏项，该投标人中标，合同价以其原报价为标准，投标人必需按招标文件中的要求提供应有的项目。

14  投标人资格的证明文件

14.1  投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，则联合体各方应分别提交资格文件、联合体协议并注明主办人。

14.2  投标人应符合招标文件第二章中规定的资格标准。

14.3  资格标准证明文件如要求须提供原件的，将其原件放置于投标文件正本中。

15  证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1  投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2  证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

2) 货物从招标人开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

3) 对照招标文件技术规格，说明所提供货物和服务已对招标人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

15.3  投标人在阐述上述第15.2（3）时应注意招标人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求，否则视为不满足招标文件要求。衡量标准以评标委员会意见为准。

16  投标保证金

16.1  投标人须提交人民币壹万元整（RMB：10,000.00）的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2  投标保证金是为了保护招标机构和招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标机构和招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第16.7条的规定没收投标人的投标保证金。

16.3  投标保证金应用投标货币即人民币，并采用下列任何一种形式：支票、汇票；现金（开标当日由招标机构现场收取）、汇款（采用现金、汇款方式，款项必须在开标前到达招标机构指定的帐号）。

16.4  凡没有根据本须知第16.1和16.3条的规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知第26条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

16.5  未中标的投标人的投标保证金，将尽速并不晚于按照本须知第32条规定的中标结果公告后3个工作日内原额不计息退还投标人。

16.6  中标人的投标保证金，在中标人按本须知第33条规定签订合同后予以退还。

16.7  下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

a）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

b）中标人在规定期限内未能按要求提供履约保证金或提供有瑕疵；

c）中标人在规定期限内未能根据本项须知要求签订合同并提交履约保函；

d）中标人在规定期限内未能根据本项须知要求交纳中标服务费。

e）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

17  投标有效期

17.1  根据本须知第20条规定，投标应在规定的开标日后的（90）个日历日内保持有效。

17.2  特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18  投标文件的式样和签署

18.1  投标人应准备一份投标文件正本和（七）份副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人应另外提供一份投标文件电子文档（Office文档格式，刻录光盘或U盘形式）。

18.2  投标文件的正本需打印，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。除没有修改过的印刷文献外，投标文件的每一页都应由投标人或其授权代表用姓或首字母签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

18.3  任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效（涉及报价的修改，须在修改处加盖投标人公章）。

- 四  投标文件的递交

19  投标文件的密封和标记

19.1  为方便开标唱标，投标人应将投标一览表单独密封提交，并在信封上标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。然后再将所有信封封装在一个外层信封中。投标文件密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝。

19.2  内外层信封均应：

1) 清楚标明递交至：东莞鑫和招标有限公司（地址：东莞市莞城东城南路东升大厦302室）。

2) 注明招标编号、项目名称和“在2017年  月  日 9时30分之前不得启封”的字样。

19.3  内层信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

19.4  如果外层信封未按本须知第19.2条要求加写标记和密封，招标机构对误投或过早启封概不负责。

19.5 投标时，投标人必须向招标机构现场递交所投项目的投标保证金（现金、支票或汇票）。

20  投标截止期

20.1  招标机构在本须知第19.2条规定的地址收到投标的时间不迟于投标截止时间。

20.2  招标机构可以按本须知第9条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标机构、招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

20.3 招标机构于开标前（30）分钟开始接收投标文件。

21  迟交的投标文件

21.1  招标机构将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的截止期后收到的任何投标文件。

22  投标文件的修改与撤回

22.1  投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但招标机构必须在第20条规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。

22.2  投标人的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和发送。

22.3  在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.4  从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第16.7条的规定被没收。

23  评标委员会

23.1  依法组成评标委员会，评标委员会由招标人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为不少于5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

- 五  开标与评标

24  开标

24.1  招标人和招标机构在开标时间于开标地点（东莞市莞城东城南路东升大厦302室开标室）组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

24.2  开标时，招标机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及招标机构认为合适的其他内容。除了按照本须知第21条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

24.3  在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第22.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

24.4  招标机构将做开标记录。

25  投标文件的澄清

25.1  在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

26  投标文件的初审

26.1  评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

26.2  投标一览表与投标价格表中的总价与分项报价必须匹配，以总价为准，中标后不作调整。

26.3  对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

26.4  评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.5  实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

- 超出经营范围投标的；

- 投标总价超出招标人预算支付能力的；

- 资格证明文件不全的；

- ①投标人代表无有效授权或未参加开标会；②投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的；③签字盖章不符合招标文件要求的；

- ①未按招标文件要求（数量、制作、密封、标记、时间等要求）提交投标书，或投标书的内容与招标文件有明显不一致的；②投标人对同一货物或服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案的；

- 无投标报价表或分项报价表的；

- 投标文件内容、投标报价有严重缺漏项目的；

- 招标文件中带“★”号为重要和关键性的要求或参数，对其不满足的；

- ①以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；②拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；③扰乱开标、评标秩序，干扰招标工作正常进行的；

- 法律法规及招标文件当中已列明的其他导致废标的因素；

- 含有不能保障项目正常实施的因素或招标人不能接受的附加条件。

温馨提示：请各投标人根据本须知和招标文件的相应要求仔细核对以上条款是否符合。如不符合上述条款要求，将导致其投标无法通过符合性检查。

27  评标

27.1.1 定标原则

评标工作将严格按照招标文件的要求和条件，比照投标文件进行评审，评审分为符合性检查、综合评审两部分。通过评审，评出综合评审最优的投标人。

27.1.2 评标办法

27.1.2.1 对每个投标人进行技术、商务和价格符合性检查，内容包括：投标保证金、投标书、法人授权书、资格证明文件以及招标文件中列明的其他导致废标的条款。

27.1.2.2 对通过技术、商务和价格符合性检查的投标人进行商务技术综合评议，针对投标文件对招标文件的响应情况对各个投标人进行商务和技术评分。

27.1.2.3技术、商务评标办法

商务及技术评审内容：

商务评议指标表　　[分值：25分]

| 评议项目 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 综合实力 | 1、提供投标人2014-2016年经会计师事务所审计过的财务报告（含审计报告和财务报表），三年财务报告齐全并盈利的得2分；两年财务报告齐全并盈利的得1分；一年财务报告齐全并盈利的得0.5分。（2分） 2、投标人2014年以来获省级或以上工商行政管理部门守合同重信用企业的得0.5分。（0.5分） 3、投标人2014年以来获银行颁发的AAA级信用客户证书得0.5分。（0.5分） 4、投标人具有ISO9001质量管理体系认证书、ISO14001环境管理体系认证书、职业健康安全管理体系认证书，每个证书得1分（证书由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内）。（3分） | 6 |
| 业绩 | - 投标人提供2014年至今(以合同签订时间为准)完成金额50万元及以上的同类产品业绩合同，每个业绩1.5分，最高得6分。 - 投标人提供2014年至今(以合同签订时间为准)完成金额100万元及以上的同类产品业绩合同，每个业绩2分。 本项最高得14分。 每项业绩对象为供水企业，同时提供中标通知书、合同复印件、验收报告、客户评价复印件加盖公章；每项业绩不得重复计分；原件备查。 | 14 |
| 售后服务 | 对投标人的售后服务措施及响应及人员配置进行评价： 1、售后服务计划 根据投标人提供的售后服务计划，响应时间，维修到达时间、服务方式、人员安排，并有清晰的说明等计划进行综合评价。优得2分，良得1分，差得0分； 2、售后服务便利性 投标人所提供产品的制造商在珠三角地区有售后服务机构的得3分，在广东省范围内（非珠三角地区）有售后服务机构的得2分，其它地区得1分。（须提供售后服务机构的营业执照复印件或办公场地租赁合同等证明材料复印件加盖投标人公章）。 | 5 |

技术评议指标表　 [分值： 35分]

| 序号 | 评议项目 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要技术参数响应 | 根据投标货物的各项技术指标、性能满足和优于招标文件要求的程度进行评级打分，全部满足技术参数要求的得20分，有一项不满足扣3分，本项满分20分。 | 20分 |
| 2 | 生产能力及设备 | 对企业的主要生产设备进行对比打分。（优: 4 ；良:3-2；中：1；差:0） | 4分 |
|  |  | 对比产品工艺进行打分。（优: 4 ；良:3-2；中：1；差:0） | 4分 |
|  |  | 主要质量控制措施进行打分。（优: 4 ；良:3-2；中：1；差:0） | 3分 |
| 3 | 施工指导方案 | 根据技术方案的周全性、针对性、可行性等方面进行评级打分。 | 4分 |

27.1.2.4每个评委对各投标人的商务评分的算术平均值即为该投标人的商务得分；每个评委对各投标人的技术评分的算术平均值即为该投标人的技术得分。

27.1.2.5价格评议

价格评分办法：价格得分满分为40分，价格得分计算方式如下：将评标委员会修正后的所有有效投标的投标价格, 取满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式进行计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值(40%)×100，算出所有合格投标人的价格得分。

27.1.3投标人的最终评标得分（综合评分法）＝商务得分＋技术得分+价格得分。

27.1.4 评标委员会按照最终评标得分由高到低的顺序推荐中标候选人，最终评标得分最高的投标人为第一中标候选人，最终评标得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

28  中标人的资料文件核对审查

28.1授标决定将考虑投标人的财务、技术和服务能力，其基础是审查投标人提交的资格证明文件和其它招标机构认为必要的、合适的资料。

28.2 在中标结果公示后三个工作日内，中标人须向招标机构提供营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、合同等主要证明文件的原件进行核对如授权其分支机构进行项目实施或者提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料。

28.3 如果审查没有通过，则取消其中标资格。在此情况下，将对技术和商务上充分满足招标文件要求的投标人中，综合评价次优的投标人能否满意地履行合同义务作类似的审查，或重新组织采购。

29  评标结果公示

29.1  评标结束后，招标机构和招标人将在www.dgxhzb.com （东莞鑫和招标有限公司网站）公示中标结果。公示满3个工作日后不再受理投标人针对本项目提出的任何澄清要求和质疑。

30 确定中标人

30.1招标人将根据评标结果，确定中标人。

30.2如果中标人有以下情况的，招标人可以取消该中标人的中标资格并将合同授予第二中标候选人（如此类推），或者依法重新招标及采取其它采购方式。招标人对受影响的投标人不承担任何责任。

30.2.1 未能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订合同；

30.2.2中标人因非本项目产生的问题无理拒绝与招标人签订合同，并造成招标人经济损失。

30.2.3中标人的投标文件与事实不符。

30.2.4中标人未能通过招标人和招标机构对中标人的成交资格授予审查。

30.2.5中标人依据本投标文件附件《承诺书》中出现违反承诺的所有条款。

- 六  授予合同

31  合同授予时的考察和其他要求

31.1 中标人应在接到中标通知书后30日内与招标人签订合同并提交履约保函；

31.2 招标方有权对供货数量按下述规定作出增减变更：本次招标项目总价（指东莞市东江自来水有限公司、东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司及东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司三家公司的合同合计总额）的±10％幅度内对“计划用量明细”中规定的货物数量和服务予以增加或减少。中标方不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

31.3 如果中标人有以下情况的，招标人可以取消该中标人的中标资格并将合同授予第二中标候选人（如此类推），或者依法重新招标及采取其它采购方式。招标人及招标代理机构对受影响的投标人不承担任何责任。

31.3.1 未能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订合同并提交履约保函；

31.3.2中标人因非本项目产生的问题无理拒绝与招标人签订合同，并造成招标人经济损失。

31.3.3中标人的投标文件与事实不符。

31.3.4中标人未能通过招标人以下审查之一的：

31.3.5  在履约过程中，招标人可随时到中标人处查看，若中标产品与送货产品有差异的，招标人有权追究其相关责任。

31.3.6  中标人应保证在项目实施过程中，自身各项技术商务条件持续性的完全满足本次采购要求。如遇售后服务点变更、行政许可延期、场地续租等情况时须向招标人提供足以证明其仍然满足采购要求的相关材料，否则招标人有权认为其不能满足项目要求而单方解除合同。

32  中标通知书

32.1  待评标结果经招标人确认后，招标机构将向中标人发出中标通知书。

32.2  中标通知书是合同的一个组成部分。

33  签订合同

33.1  中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同。

33.2  “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

34  中标服务费

34.1  中标人须向招标机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费：

34.2  以《中标通知书》中规定的中标总金额作为收费的计算基数；收费标准按国家计委“计价格[2002]1980号文规定，按差额定率累进法计算收取，收费标准如下表所列：

| 中标金额（万元） | 收费费率 |
| --- | --- |
| 100 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.96% |
| 1000-5000 | 0.6% |
| 5000-10000 | 0.3% |
| 10000-100000 | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% |

备注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。

34.3 服务费以转账或现金的形式支付。招标代理服务费汇入账号另行通知。

35  履约银行担保

35.1  中标人在与招标人签订合同的同时提交履约保证金(在取得招标人同意的前提下，提交时间最迟不得超过合同签订后30天)，金额为合同总价的10%，提交方式可按照下述方式提交：与东莞市东江自来水有限公司、东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司、东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司签订合同的同时须提交相应的一份银行保函。履约保函（履约保函应是合法经营的市级以上银行机构出具的银行保函）。履约保函的格式为招标文件中提供的格式，广东省以外的银行出具的履约保函须附上当地公证部门出具的公证文件。保函格式如与招标文件格式不相符则要事先征求招标人书面同意才视为有效。保函应在合同有效期及期满后30个工作日内继续有效。若工程未能按期竣工，保函必须延期，延期银行费用由中标人负责。

35.2  中标人在采购合同依法履行完毕后，携带履约担保收据、合同正本和采购项目的验收报告正本到东莞市东江自来水有限公司、东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司、东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司办理履约保证金本金退回手续。

35.3  为取得履约担保所需的费用，由中标人承担；若交货期延误，履约担保时间延长，延长费用由中标人承担。

35.4  在原提交的履约保函有效期满前15天内，中标人必须无条件继续办理保函顺延或重新提供履约保证金，有效期至合同中规定的时间止，否则，视为中标人违约，招标人可在履约保函到期前暂扣履约保函金额。

35.5  下列任何情况发生时，招标人有权行使享有的担保权利：

（1）中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（2）中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了招标人的利益。

36  对招标文件的询问质疑时效

36.1  投标人如对本项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件）存在疑问，请在本须知第8.2条规定的时间截止前向招标机构提出询问或质疑。逾期将不再受理。

36.2  询问或质疑应以书面形式（须加盖投标人公章）向招标机构提出并送至招标机构，逾期则视为接受招标文件所有内容。

37  接受和拒绝任何或所有投标的权利

37.1  招标机构和招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

38  招标文件解释权

38.1  本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本招标机构。

第四章

合同格式

（仅供参考，以招标人最终格式为准）

东莞市东江自来水有限公司2017年PE管材管件采购项目采购合同

甲方（盖章）：东莞市东江自来水有限公司

乙方（盖章）：

甲乙双方在遵守中华人民共和国相关的法律、法规的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及  年  月  日   项目招投标结果，经双方协商一致，同意签订本合同，以供双方共同遵守执行。

一、货物及服务的总金额

1.1本合同总金额（含税、含运费）：¥      （大写：人民币  ）；

1.2本合同总金额在合同期限内不因乙方及外部市场等原因而增加。

1.3本合同总金额包括（但不限于）：

1.3.1货物及其附属部件、备品备件、资料等；

1.3.2货物的运输及装卸；

1.3.3连接螺栓、螺母等紧固件及连接件；

1.3.4下述“表－１”清单及条款中所列货物、配套货物及其它必要附件、备品备件、专用工具等；

1.3.5必要的技术服务包括派遣有经验的工程师到现场指导安装、指导调试运行并进行技术培训；

1.3.6设计联络与验收。

1.4甲方向乙方购买的货物如表－１

表－１

| 序号 | 分项名称 | 型号规格及主要技术参数 | 产地/制造商 | 数量 | 单价(元) | 分项价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同总金额（含税、含运费） | ¥ （大写：人民币 ） |  |  |  |  |  |

招标方有权对供货数量按下述规定作出增减变更：本次招标项目总价（指东莞市东江自来水有限公司、东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司及东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司三家公司的合同合计总额）的±10％幅度内对“计划用量明细”中规定的货物数量和服务予以增加或减少。中标方不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

二、交货期

合同签订后，乙方在接到甲方的供货通知后20日内将货物送到甲方指定地点。甲方有权根据项目实际情况要求推迟乙方供货（不超过一年）。

三、付款方式

交货付款：乙方向甲方方提供的每批货物经甲方验收合格后，在乙方提供完该批货物并正确提交以下单据后的30天内，甲方向乙方支付该批货物总额的90%的货款，余下货物总额的10%，作为质量保证金,待质量保证期满后30天内一次性付清。质保期为2年。

3.1请款报告；

3.2送货清单，上面应标明产品名称、规格、数量；

3.3产品质量证明书、合格证；

3.4增值税发票或其他符合税法规定的入账票据正本1份。

四、对货物的质量要求及相关规定

货物的质量要求及技术指标按（但可超于）本合同条款的规定，同时应符合货物来源国家和中华人民共和国国家的最新行业标准，没有国家标准的按行业或企业标准执行；附件及配件套用相关专业的标准执行。并要求（但不限于）：

4.1制造商在发货前应对货物的质量、规格、性能和数量/重量进行精确全面的检验，并出具证明书，证明货物与合同的规定相符。

4.2货物到货后开箱时应由甲乙双方代表检查验收合格签字后方可进行安装施工。

4.3若现场检验发现短缺，破损或与合同规定的数量、型号、技术指标及外形等不符，则甲乙双方应作记录并签名确认，若乙方因其过失未能到场，该记录或商检局出具的现场检验记录和证明，均可作为甲方向乙方索赔的有效文件。在现场检验发现的问题解决之前，甲方有权推迟支付有问题货物对应比例的货款。

4.4若现场检验发生因乙方过失引起的修理、更换或补充而致使规定的时间表延迟，则甲方有权向乙方索赔由于延迟所造成的一切损失，有权向乙方要求全额赔偿由于上述修理、更换或补充引起的由甲方承担的额外开支以及工时。

4.5参加现场检验的乙方代表的所有费用，包括交通费用和生活费用等概由乙方自理。

4.6乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取全新、防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。包装物材料及包装方式必须同时符合国家有关强制性要求，否则导致工程开工延误等一切损失由乙方承担责任。

4.7所有货物均应在安装后，按技术规范要求的规定进行测试、调试、试运行和性能测试，以证明其适用性和保证值。如果货物的任何部分未能通过技术规格要求规定的试验，则乙方自行改造，该部分的试验根据甲方的要求可在十日内按同样条件重复进行一次，重复试验所需的费用由乙方负责，如果重复试验仍不合格，则不合格的货物应按本合同规定处理；项目验收以本合同文件为依据进行。

4.8货物安装、调试、人员培训完成后，由乙方发出项目验收的书面申请，甲方应在15天内作出书面答复。

4.9项目验收合格后，由甲乙双方出具项目验收报告。但该报告不免除乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障或质量问题应承担的责任。

4.10乙方参加试验、调试、试运行和性能验收测试，所有试验费用包括重复试验所需费用均包括在本合同总金额中。

4.11只要甲方提示具体短缺情况，乙方应随时在种类和数量上保证提供足以保证货物正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具，项目验收合格后二年内连续正常运转所必需备品备件由乙方负责。

五、质量保证和保质期限内的售后服务

5.1质量保证

5.1.1乙方提供的产品为合格产品，货物符合来源国和生产国的国家标准或行业标准，符合本合同的规定的要求，同时所提供的产品成熟先进，货物制造过程中应严格按照国际、国家或行业的要求进行质量控制；

5.1.2产品在出厂前进行严格的检验和试运行，确保供给用户合格稳定的产品；

5.1.3保证产品正确安装，在正常的使用和保养条件下，在其使用寿命期限内完全达到产品性能的要求；

5.1.4乙方的产品保证不存在由于设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障。

5.2保质期限内的售后服务

本合同的货物在保质期限内的售后服务如下：

5.2.1乙方为甲方提供良好的操作以及维修技能的咨询、培训（所需费用包含在合同价款内）；；

5.2.2质量保证期过后，仍对所有货物提供终身有偿维修；

5.2.3提供足够的零配件，以满足甲方的需要；

5.2.4定期回访；

5.2.5在保质期限内如产品出现问题，乙方将在甲方提出请求后及时响应，如问题未能解决，乙方应在三天内赶到现场进行维修更换和相关的技术服务。

5.2.6在保质期限内乙方对货物及相关的附件配件应提供免费维修、定期的维护、技术服务；由此所发生的一切费用，包括受损的配件的更换等所需的工时和材料以及运输交通等费用由乙方负责；

5.2.7如在保质期限内乙方所供的货物及附件配件出现问题，乙方在接到甲方的通知后应及时响应，在24个小时内做出相应的措施，如问题不能解决，乙方应备好工具和配件并立即派出工程技术人员到货物现场进行维修，若因乙方的过失而延误了维修时间，甲方有权追究乙方因其过失而产生的一切损失，包括扣取质量保证金；

5.2.8如货物经维修后未能达到本合同条款的要求，乙方应无条件更换,如经维修更换仍未能达到要求，则甲方可根据本合同的规定向乙方提出退货赔偿，严重者将追究法律责任及经济责任，并赔偿甲方因此而产生的一切损失和费用。

六、违约责任

本合同是建立在中华人民共和国相关的法律、法规以及《中华人民共和国合同法》的基础上而签订的，甲乙双方应严格遵守本合同规定，受本合同的制约，积极履行本合同规定的权利和义务。任何一方违反本合同，受违约方可根据本合同的规定和相关的法律追究违约方的法律责任和经济责任。

七、索赔及违约金

7.1短装索赔

7.1.1由乙方运至指定目的地的货物和材料，甲乙双方现场交货验收时一经发现短缺、误装和破损，甲方应以信函或传真方式向乙方提出索赔。同时附上以下两份文件之一作为依据：

7.1.1.1由当地进出口检验检疫局出具的商检证书；

7.1.1.2由甲方和乙方代表签署的证明短装，误装和破损的确认书（乙方不出席交货验收，以甲方验收结果为准）。

7.1.2收到附有以上证明之一的甲方索赔文件，乙方应无偿地补足短装货物，更换错装或损坏的货物。除非合同另有规定或双方另有协议外，该补足应尽快完成(在三十天内)，起始日期以甲方信函或传真发出索赔文件之日起计算。

7.1.3若索赔属于保险赔偿范围，则乙方应自行处理保险索赔，且不应以任何方式影响甲方按第7.1.2点规定接受补足或替换货物的期限。

7.2质量索赔

7.2.1如在检验和测试过程中和保质期限内发现货物和材料的质量或性能不能达到指标，则甲方有权提出索赔并附上以下文件之一：

7.2.1.1检验部门出具的检验证书；

7.2.1.2由甲方和乙方代表签署的检验结果记录（乙方不出席检验，以甲方签署的检验结果为准）。

甲方出具的质量索赔文件。如乙方对甲方单方提出的索赔文件有异议，可在5天内以书面形式通知甲方，并在30天内组织具有资格的相关部门进行检验，予以说明，费用由争议的负方承担。

7.2.2乙方须在接到甲方的索赔文件后7天内做出答复，确认接受或拒绝甲方的索赔；如乙方在收到索赔文件7天内不作答复，则应视为该索赔已被接受。

7.2.3针对货物和材料提出的质量索赔，甲方有权根据正当理由选择以下方式之一处理。

7.2.3.1维修或修理

乙方应自费对有缺陷的货物和材料进行维修，使之符合合同规定的技术要求。维修可在乙方或乙方的分包商的工厂内进行，也可在安装现场进行。除非甲方许可或合同另有规定外，维修应在7天内完成，且不导致货物验收期限的延展。经维修的货物和材料，在通过规定的测试后，甲方应予接受。乙方还应支付甲方因修复货物缺陷所发生的全部费用。如乙方不能派出技术人员时，甲方有权代为修理，由此产生的费用应由乙方承担。

7.2.3.2替换

乙方应以全新及合格产品替换有缺陷的货物和材料，费用自理。除非业主许可或合同另有规定外，替换应在7天内完成且不导致货物验收期限的延续。经替换的货物和材料在通过有关的规定的测试后应被甲方接受。

7.2.3.3退回货物

经上述处理后货物、部分货物及材料仍未能达到要求时，甲方可退还全部的货物或部分给乙方，乙方除退回该批货物及相应部分的货款，加上甲方从其它地方采购替换该货物或部分所产生运输费和安装费用价差外，还应承担由此甲方所造成的损失。退回货物、设备及材料的运输、装卸费、及其它产生的所有费用由乙方负责。

7.2.3.4货物和材料的削价

索赔项下的货物和材料，只有在甲乙双方同意的情况下，可作降价处理。如能达成协议，则合同价格和所降低价格之间的差额应退还给甲方。新的规定应由甲、乙双方确认，货物和材料的测试验收应根据新的规定进行。

7.3质量违约金

7.3.1在测试和验收过程中，如货物、设备及材料的性能未能达到规定的技术指标，则乙方按合同约定尽快解决，甲方可根据本项第６条款的规定向乙方索赔迟验收违约金。如项目验收不合格，则乙方应按合同总金额的10%作为违约金支付给甲方，同时等额赔偿甲方因误期而产生的直接和间接损失。

7.3.2保质期限内，如乙方的维修质量达不到要求或服务态度等因素不能令甲方满意，出现以下的任何一种情况时，乙方应作出赔偿，赔偿的金额可从质量保证金中扣除，甲方有权要求乙方按合同总金额的10%作为违约金支付给甲方并承担甲方由此所产生的所有直接和间接损失，由于乙方货物的质量问题造成事故的，乙方应承担相应法律责任。情况如下：

7.3.2.1货物经维修后未能达到本合同的技术条款规定，甲方有权要求乙方按合同总金额的10%作为违约金支付给甲方，如在甲方接受的范围内，在征得甲方的同意下，甲、乙双方可通过平等协商，根据性能和质量与要求值的差距，折价赔偿给甲方。

7.3.2.2更换备件过于频密，项目验收合格后使用未满半年已耗备件清单中所列某种备件25％以上的备用量；

7.3.2.3由于乙方的原因，乙方不能在三日内处理故障或完成必须的保养，使货物不能发挥作用的时间超出三日的；

7.3.2.4乙方未能在备件及专用工具到货的同时向甲方提交备件存放条件的专门指引文件；

7.3.2.5备件清单中的备件数量严重不足，质量保证期满时，乙方免费追加提供的备件数量被甲方否定太多，而且不能使运行情况好转；

7.3.2.6乙方收到甲方再次通知仍然未能完成其服务。

7.4性能违约金（包括成套系统货物的工艺处理性能达不到要求）

7.4.1性能测试过程中如果性能保证值不能完全满足本合同技术规范的要求，则乙方应按合同总金额的10%作为违约金支付给甲方，同时等价赔偿甲方因误期而产生的损失。但如果甲方对其偏离尚可接受，则双方经协商后，乙方应向甲方支付违约金。

7.4.2乙方对合同中规定的货物质量和性能保证负责。赔偿时除合同规定的索赔金、违约金和其它规定补偿外。

7.5迟延违约责任

7.5.1.乙方不能按合同约定交付货物，经甲方催告后在三天内仍未交货，甲方有权解除合同且不负任何违约责任，乙方应向甲方支付合同总价的10%作为违约金，并且赔偿甲方由此造成的所有直接损失和间接损失。

7.5.2.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同价款总额的0.2%作为每日违约金，累计最高限额为合同总金额的10%。逾期交货超过7天，甲方有权终止合同，并按7.5.1要求乙方承担违约责任并赔偿损失。

7.5.3. 除不可抗力及本合同第5条款和第6条款的规定以外，若乙方未按合同约定履行其义务，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同价款总额的0.2%作为每日违约金，累计最高限额为合同总金额的10%。

7.5.4.乙方应在合同项目约定的验收期限内完成验收合格的工作。因乙方原因造成延误，乙方应向甲方偿付合同价款总额的0.2%作为每日违约金，直至项目验收合格为止,上限为合同总金额的10%。

货物安装调试验收不能按约定日期进行，乙方应提前5    天以书面的形式向甲方提出延期申请，甲方在7天内作出答复，若甲方不同意延期，则按该条第一款处理。

7.6违约金及损失赔偿支付办法

甲方有权采取以下任意一种或多种方式实现违约金的支付：

a) 从货款中扣除；

b) 现金支付；

c) 从质量保证金中扣除；

d)双方商定的其他方式

乙方方接到甲方发出的书面违约赔偿处理通知后，如对此有异议，需在3天内反馈回书面意见，从乙方发出通知之日起7日内双方达不成一致意见，或甲方在7天内未收到乙方书面反馈意见，或乙方提供的书面反馈意见不能成立的，甲方有权采取上述任意一种或多种方式实现违约金的支付。

八、检查与验收

8.1货物在出厂前必须进行车间检查及试验。全部车间检查和试验应严格按照文件和ISO、ICE、GB标准进行。

8.2必要时，甲方将派有经验的工程师到制造厂进行逐台检验或抽样检验。

8.3检验应在仪器标定的有效期限内进行，并符合标书有关要求。

8.4制造商应向甲方交付3份有关检验证书，其中包括检验内容、检验标准、试验数据、读数、计算、标定数据以及最终的检验结果。检验证书应以手册形式提交。

8.5货物在现场安装后，乙方应进行现场测试。测试内容及结果应完全满足证书的各项指标和技术要求，测试记录应交予甲方工程师确认。现场测试工具由乙方自备。

8.6货物的现场验收将作为最终验收，如果最终验收中发现不符合合同要求，乙方应负责更换或退货。

九、合同的变更及终止

9.1合同的变更

合同的变更应由变更的一方发出书面申请。在下列的情况下合同可变更：

9.1.1如合同中货物的技术指标不能满足甲方的要求，甲方可提出变更。

9.1.2甲方可根据实际的需要变更货物的附属部件，如管道、输送机、电气货物等，对于货物的附属货物或部件可根据实际增加、减少、更换或改进；

9.1.3增补合同必须经双方协商一致后另行签订；并编号附于主合同后，确保合同的完整性。

9.2合同的终止：

9.2.1.1合同有效期限过后自然终止。

9.2.1.2遇不可抗力如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等事件而终止。

9.2.1.3因一方破产而终止合同，但对合同应依照法律的程序做善后处理。

9.2.1.4经双方协商同意可终止本合同。

9.2.2以下任何一条终止合同，甲方仍有权扣取履约保证金（保函约定的金额）及追究索赔和违约金以及追究乙方的法律和经济责任。

9.2.3.1迟验收违约金或误期赔偿费达到最高限额。

9.2.3.2当索赔金额达到合同总金额20%时，甲方可单方终止合同

9.2.3.3如果甲方根据本合同条款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出；但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

9.2.3.4甲方提供有力的证据，确认乙方没有能力完成本合同，甲方单方可终止本合同。

9.2.3.5如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为，经核实并经监督部门确认后，甲方可终止本合同。

十、其它

10.1乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用合同货物或合同货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

10.2如果本合同的货物在其所在国需要出口许可证，乙方应负责办理出口许可证，费用自理。

10.3乙方按照甲方招标文件中要求，采用履约保函格式或甲方可以接受的其他形式向甲方提交履约保证金。履约保证金金额为本合同总金额的10%，即¥（大写：人民币  ）。

10.4如果乙方没有按照上述规定执行，该项目招标机构和甲方可取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，该项目招标机构和甲方可将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

10.5甲方对履约保函提出索赔要求之前，应通知乙方，说明有关此项索赔要求所涉及乙方违约的性质。

10.6因乙方违约而支付甲方全部或部分履约保证金后，如合同进行履行，则乙方须补足履约保证金金额至本合同总金额的20%，即¥（大写：人民币  ）。

10.7本合同依法履行完成后，应办理履约保证金退回手续。

10.8本合同和招标文件以及乙方的投标文件具有同等的法律和约束效力，如本合同与招标文件及乙方的投标文件有冲突，优先级为本合同>招标文件>投标文件；如本合同、招标文件以及乙方的投标文件自身内容有冲突，甲乙双方同意以有利于甲方的解释为准。

10.9本合同在双方签名盖章且乙方提交履约保证金之日起生效。本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，均具同等法律效力。

十一、争端的解决

当合同执行存在争端，不能解决时，甲乙双方均可向东莞市第一人民法院提起诉讼。

甲方名称（盖章）：　　　　　　  乙方名称（盖章）：

甲方法定代表人：               乙方法定代表人：

合同签订地点：东莞市东江自来水有限公司

合同签订时间：  年  月  日

第五章

附件

1.投标书

致：东莞鑫和招标有限公司

根据贵方为             采购项目（招标编号：         ）的采购货物及服务的投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本七份：

1)  投标书；

2)  法定代表人证明书；

3)  法人授权委托证明书；

4)  关于资格的声明函

5)  投标人情况一览表

6)  投标资格证明文件

7)  供货组织计划

8)  货物说明一览表

9)  商务条款偏离表

10) 技术规格偏离表

11) 经营业绩一览表

12) 售后服务计划

13) 投标一览表

14) 投标分项报价表

15)不可撤销履约保函

16）承诺书

17) 招标文件中要求的和投标人认为需加以说明的其他内容。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总单价为        （注明币种，并用文字和数字表示的投标总单价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括其补充答疑文件（如果有的话）。我们完全理解上述文件所表达的意思并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。该项目递交投标文件时间截止后，我们承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑，并承诺中标后若对招标文件中商务条件、技术条件的理解与招标人存在分歧时，同意招标人对招标文件的解释。

4、理解并接受本项目招标文件中采购公告的公告声明，并放弃对此的任何不明白及误解的权利。

5、本投标有效期为开标日起九十个日历日。

6、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被招标人没收。

7、投标人同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               投标人代表签字

电话                               投标人名称

传真                               公章

电子邮件                           日期

2.法定代表人证明书

先生/小姐，现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：          签发日期：       单位：            （盖章）

附：代表人性别：        年龄：       身份证号码：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日

注：法定代表人身份证明书需附法人代表身份证复印件（加盖公章）。

3.授权委托书

委托人： 投标人名称            。

受托人： 受托人姓名（身份证号码）,投标人名称、职务 。

委托事项：委托人为处理（项目名称）的投标工作，现委托受托人以本公司名义处理与本次投标工作有关的事务，包括但不限于对投标文件内容的修改等。

委托期限：从本授权委托书签字盖章之日起，至   为止。

委托人（公章）：

法定代表人：

年   月  日

注：需附受托人身份证复印件（加盖公章）。

4.关于资格的声明函

致：          公司

关于贵方          （投标邀请函的时间）第         （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供货物需求一览表中规定的                   （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 由（工商管理部门）签发的我方工商营业执照复印件(加盖公章)一份

- 招标文件要求的资格证明文件

- 其它能使招标人和招标机构满意的资格证明文件

- 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的

单位的名称和地址：                受权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务

传真

邮编：                            电话：

单位盖章：

5.投标人情况一览表

投标人名称                         招标编号：

（1）投标人名称：________________________________________

（2）总部地址：__________________________________________

邮政编码：__________________________________________

电话号码：__________________________________________

传真号码：__________________________________________

（3）成立和／或注册日期：________________________________

（4）法人代表：__________________________________________

（5）开户银行：__________________________________________

（6）开户帐号：__________________________________________

（7）注册资金：__________________________________________

（8）2016年财年财务基本情况：

①货币资金期末数：___________________________________

②年营业总额（值）：_______________________    _______

③资产负债率：_______________________________________

④销售利润率：_______________________________________

⑤资本收益率：_______________________________________

（9）公司概况；

（10）公司组织机构及管理制度一览表；

（11）公司诉讼史。

6.投标资格证明文件

投标人名称                                            招标编号

7.供货组织计划

投标人名称                                     招标编号

主要内容应包括：

1) 本项目概况；

2) 本项目特点；

3) 交货时间、批次及生产安排进度安排；

4) 人力配备、项目管理机构和组织情况；

5) 所投产品的生产、测试、验收、质量保证实施计划。

投标人代表签字：

单位盖章：

8.货物说明一览表

投标人名称                                   招标编号

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格 | 生产商及原产地 | 数量 | 详细技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字:

单位盖章：

9.商务条款偏离表

投标人名称                                      招标编号

| 序号 | 招标文件 商务条款 | 投标文件 商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人必须严格按照此表格，对照标书填写 ；填写不足、不详或不实将导致废标。

投标人代表签字:

单位盖章：

10.技术规格偏离表

投标人名称                                招标编号

| 序号 | 招标文件 技术条款 | 投标文件 技术条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人必须严格按照此表格，对照标书填写 ；填写不足、不详或不实将导致废标。

投标人代表签字:

单位盖章：

11.经营业绩一览表

投标人名称                                      招标编号

| 序号 | 项目名称 | 项目情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| …… |  |  |

注：主要经营业绩须按评分办法中的要求提交相关证明资料（不能提供的不计入评审参考）， 投标人资格要求中对合格投标人经营业绩有特殊要求的应按其要求提交资料。

投标人代表签字:

单位盖章：

12.售后服务计划

投标人名称                              招标编号

主要内容应包括：

1) 公司简介；

2) 已做项目简介；

3）本项目特点及应对措施

4) 技术人员情况；

5) 应急工作安排；

6) 售后服务人员；

7) 服务收费标准；

8) 其它服务承诺。

投标人代表签字：

单位盖章：

13.投标一览表

投标人名称

招标编号

| 货物名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写（人民币）： 小写（人民币）： |  |

  - 本表列明本项目全包的总价格，包括但不限于货款、税费、验收费、服务费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费等，不得另加任何其他费用。

  - 投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。

  - 投标总价大小写不一致，以大写为准。

  - 投标总价必须准确唯一。

投标人代表签字：

单位盖章：

注：①.此表应按“投标人须知”的规定密封标记单独提交。

14.投标分项报价表

投标人名称

招标编号

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 制造商名称和国籍 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE给水管 | dn20 | PE100 |  |  |  |
| 2 | PE给水管 | dn25 | PE100 |  |  |  |
| 3 | PE给水管 | dn32 | PE100 |  |  |  |
| 4 | PE给水管 | dn50 | PE100 |  |  |  |
| 5 | PE给水管 | dn63 | PE100 |  |  |  |
| 6 | PE给水管 | dn90 | PE100 |  |  |  |
| 7 | PE给水管 | dn110 | PE100 |  |  |  |
| 8 | PE给水管 | dn160 | PE100 |  |  |  |
| 9 | PE给水管 | dn225 | PE100 |  |  |  |
| 10 | PE45°弯头 | dn20 | PE100 |  |  |  |
| 11 | PE45°弯头 | dn25 | PE100 |  |  |  |
| 12 | PE45°弯头 | dn32 | PE100 |  |  |  |
| 13 | PE45°弯头 | dn63 | PE100 |  |  |  |
| 14 | PE45°弯头 | dn90 | PE100 |  |  |  |
| 15 | PE45°弯头 | dn110 | PE100 |  |  |  |
| 16 | PE45°弯头 | dn160 | PE100 |  |  |  |
| 17 | PE45°弯头 | dn225 | PE100 |  |  |  |
| 18 | PE电熔法兰盘 | dn110 | 钢制涂塑 |  |  |  |
| 19 | PE电熔法兰盘 | dn160 | 钢制涂塑 |  |  |  |
| 20 | PE电熔法兰套 | dn110 | PE100 |  |  |  |
| 21 | PE电熔法兰套 | dn160 | PE100 |  |  |  |
| 22 | PE电熔三通 | dn25 | PE100 |  |  |  |
| 23 | PE电熔三通 | dn32 | PE100 |  |  |  |
| 24 | PE电熔三通 | dn50 | PE100 |  |  |  |
| 25 | PE电熔三通 | dn63 | PE100 |  |  |  |
| 26 | PE电熔三通 | dn90 | PE100 |  |  |  |
| 27 | PE电熔三通 | dn110 | PE100 |  |  |  |
| 28 | PE电熔三通 | dn160 | PE100 |  |  |  |
| 29 | PE电熔三通 | dn225 | PE100 |  |  |  |
| 30 | PE电熔套管 | dn20 | PE100 |  |  |  |
| 31 | PE电熔套管 | dn25 | PE100 |  |  |  |
| 32 | PE电熔套管 | dn32 | PE100 |  |  |  |
| 33 | PE电熔套管 | dn50 | PE100 |  |  |  |
| 34 | PE电熔套管 | dn63 | PE100 |  |  |  |
| 35 | PE电熔套管 | dn90 | PE100 |  |  |  |
| 36 | PE电熔套管 | dn110 | PE100 |  |  |  |
| 37 | PE电熔套管 | dn160 | PE100 |  |  |  |
| 38 | PE电熔套管 | dn225 | PE100 |  |  |  |
| 39 | PE电熔弯头 | dn50 | PE100 |  |  |  |
| 40 | PE电熔弯头 | dn63 | PE100 |  |  |  |
| 41 | PE电熔弯头 | dn90 | PE100 |  |  |  |
| 42 | PE电熔弯头 | dn110 | PE100 |  |  |  |
| 43 | PE电熔弯头 | dn160 | PE100 |  |  |  |
| 44 | PE电熔弯头 | dn225 | PE100 |  |  |  |
| 45 | PE电熔异径三通 | dn32*20 | PE100 |  |  |  |
| 46 | PE电熔异径三通 | dn32*25 | PE100 |  |  |  |
| 47 | PE电熔异径三通 | dn50*20 | PE100 |  |  |  |
| 48 | PE电熔异径三通 | dn50*25 | PE100 |  |  |  |
| 49 | PE电熔异径三通 | dn50*32 | PE100 |  |  |  |
| 50 | PE电熔异径三通 | dn63*20 | PE100 |  |  |  |
| 51 | PE电熔异径三通 | dn63*25 | PE100 |  |  |  |
| 52 | PE电熔异径三通 | dn63*32 | PE100 |  |  |  |
| 53 | PE电熔异径三通 | dn63*50 | PE100 |  |  |  |
| 54 | PE电熔异径三通 | dn90*40 | PE100 |  |  |  |
| 55 | PE电熔异径三通 | dn90*50 | PE100 |  |  |  |
| 56 | PE电熔异径三通 | dn90*63 | PE100 |  |  |  |
| 57 | PE电熔异径三通 | dn110*50 | PE100 |  |  |  |
| 58 | PE电熔异径三通 | dn110*63 | PE100 |  |  |  |
| 59 | PE电熔异径三通 | dn110*90 | PE100 |  |  |  |
| 60 | PE电熔异径三通 | dn160*50 | PE100 |  |  |  |
| 61 | PE电熔异径三通 | dn160*63 | PE100 |  |  |  |
| 62 | PE电熔异径三通 | dn160*110 | PE100 |  |  |  |
| 63 | PE电熔异径三通 | dn160*90 | PE100 |  |  |  |
| 64 | PE电熔异径套 | dn110*63 | PE100 |  |  |  |
| 65 | PE电熔异径套 | dn110*90 | PE100 |  |  |  |
| 66 | PE电熔异径套 | dn160*90 | PE100 |  |  |  |
| 67 | PE电熔异径套 | dn160*110 | PE100 |  |  |  |
| 68 | PE法兰盘 | dn50 | 钢制涂塑 |  |  |  |
| 69 | PE法兰盘 | dn63 | 钢制涂塑 |  |  |  |
| 70 | PE法兰盘 | dn90 | 钢制涂塑 |  |  |  |
| 71 | PE法兰盘 | dn110 | 钢制涂塑 |  |  |  |
| 72 | PE法兰盘 | dn160 | 钢制涂塑 |  |  |  |
| 73 | PE法兰盘 | dn225 | 钢制涂塑 |  |  |  |
| 74 | PE法兰套 | dn50 | PE100 |  |  |  |
| 75 | PE法兰套 | dn63 | PE100 |  |  |  |
| 76 | PE法兰套 | dn90 | PE100 |  |  |  |
| 77 | PE法兰套 | dn110 | PE100 |  |  |  |
| 78 | PE法兰套 | dn160 | PE100 |  |  |  |
| 79 | PE法兰套 | dn225 | PE100 |  |  |  |
| 80 | PE管帽 | dn20 | PE100 |  |  |  |
| 81 | PE管帽 | dn25 | PE100 |  |  |  |
| 82 | PE管帽 | dn32 | PE100 |  |  |  |
| 83 | PE管帽 | dn50 | PE100 |  |  |  |
| 84 | PE管帽 | dn63 | PE100 |  |  |  |
| 85 | PE管帽 | dn90 | PE100 |  |  |  |
| 86 | PE管帽 | dn110 | PE100 |  |  |  |
| 87 | PE管帽 | dn160 | PE100 |  |  |  |
| 88 | PE管帽 | dn225 | PE100 |  |  |  |
| 89 | PE内螺纹三通 | dn20*1/2" | PE100 |  |  |  |
| 90 | PE内螺纹三通 | dn25*1/2" | PE100 |  |  |  |
| 91 | PE内螺纹三通 | dn25*3/4" | PE100 |  |  |  |
| 92 | PE内螺纹三通 | dn32*1" | PE100 |  |  |  |
| 93 | PE内螺纹三通 | dn32*1/2" | PE100 |  |  |  |
| 94 | PE内螺纹三通 | dn32*3/4" | PE100 |  |  |  |
| 95 | PE内螺纹弯头 | dn20*1/2" | PE100 |  |  |  |
| 96 | PE内螺纹弯头 | dn25*1/2" | PE100 |  |  |  |
| 97 | PE内螺纹弯头 | dn25*3/4" | PE100 |  |  |  |
| 98 | PE内螺纹弯头 | dn32*1" | PE100 |  |  |  |
| 99 | PE内螺纹弯头 | dn32*1/2" | PE100 |  |  |  |
| 100 | PE内螺纹弯头 | dn32*3/4" | PE100 |  |  |  |
| 101 | PE内螺纹直接头 | dn20*1/2" | PE100 |  |  |  |
| 102 | PE内螺纹直接头 | dn20*3/4" | PE100 |  |  |  |
| 103 | PE内螺纹直接头 | dn25*1/2" | PE100 |  |  |  |
| 104 | PE内螺纹直接头 | dn25*3/4" | PE100 |  |  |  |
| 105 | PE内螺纹直接头 | dn32*1" | PE100 |  |  |  |
| 106 | PE内螺纹直接头 | dn32*1/2" | PE100 |  |  |  |
| 107 | PE内螺纹直接头 | dn32*3/4" | PE100 |  |  |  |
| 108 | PE内螺纹直接头 | dn50*1½" | PE100 |  |  |  |
| 109 | PE内螺纹直接头 | dn63*2" | PE100 |  |  |  |
| 110 | PE三通 | dn20 | PE100 |  |  |  |
| 111 | PE三通 | dn25 | PE100 |  |  |  |
| 112 | PE三通 | dn32 | PE100 |  |  |  |
| 113 | PE三通 | dn50 | PE100 |  |  |  |
| 114 | PE三通 | dn63 | PE100 |  |  |  |
| 115 | PE三通 | dn90 | PE100 |  |  |  |
| 116 | PE三通 | dn110 | PE100 |  |  |  |
| 117 | PE三通 | dn160 | PE100 |  |  |  |
| 118 | PE三通 | dn225 | PE100 |  |  |  |
| 119 | PE外螺纹三通 | dn20*1/2" | PE100 |  |  |  |
| 120 | PE外螺纹三通 | dn25*3/4" | PE100 |  |  |  |
| 121 | PE外螺纹三通 | dn32*1" | PE100 |  |  |  |
| 122 | PE外螺纹三通 | dn25*1/2" | PE100 |  |  |  |
| 123 | PE外螺纹三通 | dn32*1/2" | PE100 |  |  |  |
| 124 | PE外螺纹三通 | dn32*3/4" | PE100 |  |  |  |
| 125 | PE外螺纹弯头 | dn20*1/2" | PE100 |  |  |  |
| 126 | PE外螺纹弯头 | dn25*1/2" | PE100 |  |  |  |
| 127 | PE外螺纹弯头 | dn25*3/4" | PE100 |  |  |  |
| 128 | PE外螺纹弯头 | dn32*1" | PE100 |  |  |  |
| 129 | PE外螺纹弯头 | dn32*1/2" | PE100 |  |  |  |
| 130 | PE外螺纹弯头 | dn32*3/4" | PE100 |  |  |  |
| 131 | PE外螺纹弯头 | dn50*1½" | PE100 |  |  |  |
| 132 | PE外螺纹弯头 | dn63*2" | PE100 |  |  |  |
| 133 | PE外螺纹直接头 | dn20*1/2" | PE100 |  |  |  |
| 134 | PE外螺纹直接头 | dn20*3/4" | PE100 |  |  |  |
| 135 | PE外螺纹直接头 | dn25*1/2" | PE100 |  |  |  |
| 136 | PE外螺纹直接头 | dn25*3/4" | PE100 |  |  |  |
| 137 | PE外螺纹直接头 | dn32*1" | PE100 |  |  |  |
| 138 | PE外螺纹直接头 | dn32*1/2" | PE100 |  |  |  |
| 139 | PE外螺纹直接头 | dn32*3/4" | PE100 |  |  |  |
| 140 | PE外螺纹直接头 | dn50*1½" | PE100 |  |  |  |
| 141 | PE外螺纹直接头 | dn63*2" | PE100 |  |  |  |
| 142 | PE弯头 | dn20 | PE100 |  |  |  |
| 143 | PE弯头 | dn25 | PE100 |  |  |  |
| 144 | PE弯头 | dn32 | PE100 |  |  |  |
| 145 | PE弯头 | dn50 | PE100 |  |  |  |
| 146 | PE弯头 | dn63 | PE100 |  |  |  |
| 147 | PE弯头 | dn90 | PE100 |  |  |  |
| 148 | PE弯头 | dn110 | PE100 |  |  |  |
| 149 | PE弯头 | dn160 | PE100 |  |  |  |
| 150 | PE弯头 | dn225 | PE100 |  |  |  |
| 151 | PE异径三通 | dn25*20 | PE100 |  |  |  |
| 152 | PE异径三通 | dn32*20 | PE100 |  |  |  |
| 153 | PE异径三通 | dn32*25 | PE100 |  |  |  |
| 154 | PE异径三通 | dn50*20 | PE100 |  |  |  |
| 155 | PE异径三通 | dn50*25 | PE100 |  |  |  |
| 156 | PE异径三通 | dn50*32 | PE100 |  |  |  |
| 157 | PE异径三通 | dn63*20 | PE100 |  |  |  |
| 158 | PE异径三通 | dn63*25 | PE100 |  |  |  |
| 159 | PE异径三通 | dn63*32 | PE100 |  |  |  |
| 160 | PE异径三通 | dn63*50 | PE100 |  |  |  |
| 161 | PE异径三通 | dn90*32 | PE100 |  |  |  |
| 162 | PE异径三通 | dn90*50 | PE100 |  |  |  |
| 163 | PE异径三通 | dn90*63 | PE100 |  |  |  |
| 164 | PE异径三通 | dn110*63 | PE100 |  |  |  |
| 165 | PE异径三通 | dn110*90 | PE100 |  |  |  |
| 166 | PE异径三通 | dn160*110 | PE100 |  |  |  |
| 167 | PE异径三通 | dn160*63 | PE100 |  |  |  |
| 168 | PE异径三通 | dn160*90 | PE100 |  |  |  |
| 169 | PE异径三通 | dn225*63 | PE100 |  |  |  |
| 170 | PE异径三通 | dn225*90 | PE100 |  |  |  |
| 171 | PE异径三通 | dn225*110 | PE100 |  |  |  |
| 172 | PE异径三通 | dn225*160 | PE100 |  |  |  |
| 173 | PE异径三通 | dn225*200 | PE100 |  |  |  |
| 174 | PE异径套 | dn25*20 | PE100 |  |  |  |
| 175 | PE异径套 | dn32*20 | PE100 |  |  |  |
| 176 | PE异径套 | dn32*25 | PE100 |  |  |  |
| 177 | PE异径套 | dn50*20 | PE100 |  |  |  |
| 178 | PE异径套 | dn50*25 | PE100 |  |  |  |
| 179 | PE异径套 | dn50*32 | PE100 |  |  |  |
| 180 | PE异径套 | dn63*20 | PE100 |  |  |  |
| 181 | PE异径套 | dn63*25 | PE100 |  |  |  |
| 182 | PE异径套 | dn63*32 | PE100 |  |  |  |
| 183 | PE异径套 | dn63*50 | PE100 |  |  |  |
| 184 | PE异径套 | dn90*50 | PE100 |  |  |  |
| 185 | PE异径套 | dn90*63 | PE100 |  |  |  |
| 186 | PE异径套 | dn90*75 | PE100 |  |  |  |
| 187 | PE异径套 | dn110*50 | PE100 |  |  |  |
| 188 | PE异径套 | dn110*63 | PE100 |  |  |  |
| 189 | PE异径套 | dn110*75 | PE100 |  |  |  |
| 190 | PE异径套 | dn110*90 | PE100 |  |  |  |
| 191 | PE异径套 | dn160*63 | PE100 |  |  |  |
| 192 | PE异径套 | dn160*90 | PE100 |  |  |  |
| 193 | PE异径套 | dn160*110 | PE100 |  |  |  |
| 194 | PE异径套 | dn225*63 | PE100 |  |  |  |
| 195 | PE异径套 | dn225*90 | PE100 |  |  |  |
| 196 | PE异径套 | dn225*110 | PE100 |  |  |  |
| 197 | PE异径套 | dn225*160 | PE100 |  |  |  |
| 198 | PE异径套 | dn225*200 | PE100 |  |  |  |
| 199 | PE直接 | dn20 | PE100 |  |  |  |
| 200 | PE直接 | dn25 | PE100 |  |  |  |
| 201 | PE直接 | dn32 | PE100 |  |  |  |
| 202 | PE直接 | dn50 | PE100 |  |  |  |
| 203 | PE直接 | dn63 | PE100 |  |  |  |
| 204 | PE直接 | dn90 | PE100 |  |  |  |
| 205 | PE直接 | dn110 | PE100 |  |  |  |

注：1、如果分项报价与投标价不一致，以投标价为准。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、合计单价应等于“投标一览表”中的投标单价。

4、投标人报价应包括但不限于货款、税费、验收费、服务费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费等

投标人代表签字:

单位盖章：

15.不可撤销履约保函

银行编号：

致：                        （招标人）

鉴于          （地址：             ，下称 “承包人” ）已保证按               承包合同书（合同编号：       ）中规定的义务履行合同。

根据上述合同约定，承包人应向受益人提供一份金额为合同总价的10%即人民币      （RMB      元）的不可撤销银行履约保函，作为承包人履行上述合同的担保。

我方            （银行名称），受承包人的委托，不仅作为连带责任保证人而且作为主要的责任人，无条件和不可撤销地同意在受益人出具本保函原件且提出因承包人没有履行上述合同规定，而要求扣划保证金的书面要求后，为受益人扣划金额不超过人民币          （RMB        元）的保证金。

我方还同意，任何受益人与承包人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知我方。

本保函在采购合同有效期满后28天内继续有效。

保证人：（盖章）

负责人：（签字）

联系人：         联系电话：

日期：    年    月    日

（本保函失效后，请将原件退回我行注销）

说明：投标人在投标时不需提交正式保函，在投标文件中盖投标人公章确认保函格式即可，中标人在签订合同时提交正式保函。

16．承诺书

致：东莞市东江自来水有限公司

我单位在               公司代理的贵单位                采购项目（招标编号：           ）招标中如获中标，我单位保证：

1、自中标公告于网上公示之日起30 日内凭中标通知书与贵单位签订合同，签订合同时完整递交履约保证金；

2、严格按照招标文件、合同的要求履行我单位相应的义务（包括但不限于：交货期、货物的数量及质量、售后服务等）。

我单位若违反以上承诺，我单位完全理解并无条件同意：

1、因我单位原因未及时在规定时间内和贵单位签订合同、签订合同时未一并完整递交履约保证金的，同意贵单位和招标机构扣除我单位本项目的投标保证金做为赔偿，并可以取消我单位的中标资格，将合同立刻授予下一中标候选人。

2、如我单位和贵单位签订合同后未按合同条款履行相应合同义务的，我单位同意：（1）受托银行在贵单位出具本项目保函原件且提出书面要求后，受托银行按保函金额全数保证金划扣至贵单位账户；（2）依据合同对贵单位进行相应的赔偿；(3)贵单位可以立即单方终止合同，将合同立即授予下一中标候选人。

特此承诺。

承诺人名称：              （法人公章）

地址：

电话：                              传真：

邮箱：                              邮编：

法定代表人或其授权代表签字：

承诺日期：

注：投标人编写的投标文件应包含此内容，否则将导致其投标被拒绝。